## Slide 1
传感器原理及应用
电子工程学院
主讲教师：王程 Email:wangcheng@bupt.edu.cn tel：62241710，18618322537

## Slide 2
个人简历：博士，讲师
现主要从事研究方向：无线通信、物联网
课程性质：本课程内容涉及不同被测量的传感器的传感原理和设计以及信息处理应用。通过传感器基础理论的学习以及对物理传感器、压力传感器、光纤传感器、磁光磁电传感器和化学和生物传感器等不同传感器的学习，使学生掌握传感器的基本理论、掌握针对不同信源信息采集获取的思路和方法、掌握典型传感器的构成原理，掌握传感器应用系统的设计思路。培养学生综合应用多学科知识解决工程问题的能力
课程介绍：

## Slide 3
教学目的：
掌握典型传感器的信息感知原理
掌握典型传感器的构成原理
掌握针对不同对象采集信息的思路和方法
掌握传感器的分析方法
掌握传感系统的设计思路
了解传感器发展趋势
教 材：《传感器及其应用》第二版
西安电子科技大学出版社
栾桂冬 等著
参考书：《传感器原理及应用》 机械工业出版社
程德福 等著

## Slide 4
相关书籍：
《半导体传感器》
《 光纤传感器原理》
《化学传感器原理及在临床医学中的应用》
《生物传感技术原理与应用》
《传感及其遥控遥测技术应用》 《非晶态合金传感器技术与应用》 《负荷传感器检定测试技术》 《轨道传感器、计轴器及其应用》 《家电常用控制电路与传感器件》 《矿井环境传感技术》 《没有生命的感官：化学传感器揭秘》 《膜受体与传感器》 《汽车用传感器》 《生物传感技术原理与应用》 《声表面波传感器》 《现代生物医学传感技术》 《压磁式测力传感器》 《 医用传感器与人体信息检测》
……

## Slide 5
本课程讲授PPT内容中有的资料、图片、数据等来源于网上资料，
可能有些没有全部注明出处。保证所引用只用于教学。
说明

## Slide 6
“时代是出卷人 我们是答卷人” — 习近平
《学习贯彻党的十九大精神研讨班》
时代之问: 我们处在什么样的科技时代？
时代之问: 当今科技时代对本“课程领域”提出了什么需求？
时代之问: 本“课程领域”的难题和发展方向？
第一节 引言
社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。 — 恩格斯
《恩格斯致瓦·博尔吉乌斯》

## Slide 7
第一次科学革命 16～17世纪
以哥白尼的“日心说”天体学革命开始
经开普勒、伽利略,牛顿等为代表的经典力学体系的建立为标志
建立了近代自然科学体系。
第二次科学革命 于19世纪
以电磁理论、化学原子论和生物进化论为主要内容
以热力学、电磁学、化学、生物学、等一族科学为带头学科，导致
近代化学、生物学、地质学、数学、电磁学、热力学、光学、
生理学、地理学、人类学、核物理学 等学科的诞生发展为标志
形成了整个物理学、生物学、心理学等实验科学体系。
第三次科学革命 19世纪末-20世纪初
以相对论、量子力学的诞生为主要标志
发现X射线、天然放射性、DNA双螺旋结构
标志着科学发展进入了现代时期。
科学革命
一、 我们处在什么样的科技时代？

## Slide 8
第四次科学革命
20世纪中后期-21世纪初
以系统生物科学的诞生为代表
系统科学：
系统论、控制论和信息论；
计算机与人工智能
纳米化学、生物医药
系统生物科学：
系统生物学与系统医学
系统遗传学与系统生物技术
合成生物学与系统生物工程等
产生21世纪的转化医学与生物工业革命，从而形成了完整的实验与系统二维度的科学体系。
当代处于第四次科学革命时代

## Slide 9
第一次工业革命： 18世纪60年代----19世纪中期 （ 蒸汽时代）
标志：珍妮纺纱机的发明
代表：改良蒸汽机，蒸汽轮船，蒸汽机车
第二次工业革命： 19世纪70年代----20世纪初期 （电气时代）
标志：电力和内燃机的发明
代表：电报、电话，发电机，灯泡
第三次科技革命： 20世纪四五十年代-----当前 （信息时代）
标志：原子能和计算机的发明
代表：电子计算机，原子弹，克隆技术，航天飞船，人造卫星
信息技术、新材料、新能源、生物技术、海洋技术空间技术
第四次科技革命：当前----未来 （信息时代----绿色时代）
标志：经济----互联网产业化，工业智能化，工业一体化为代表，
技术----人工智能、基因工程，脑科学、清洁能源，无人控制、
量子信息技术，虚拟现实、生物技术 …..
当代处于第四次科技革命时代
工业（科技）革命

## Slide 10
二、当今科技时代对本“课程领域”提出了什么需求？
1、第四次科学革命以系统生物科学的诞生为代表
▼系统科学：
以系统及其机理为对象，研究系统的类型、
一般性质和运动规律。
▼系统科学内容包括：系统论，信息论，控制论
等基础理论 及 系统工程等应用学科。
●信息论：
信息论：研究信源、信宿、信道及编码问题的理论。
▼信源：信息量，定量表示 ▼信 宿：收到多少信息
▼信道：传送多少信息 ▼编译码：充分表达信息
总之：是研究信息的过程
通信系统：
信源→编码→信道→译码→信宿
干扰
感知、表示
（传感）

## Slide 11
2、第三、第四次 科技革命 信息时代----绿色时代
▼信息技术
应用信息科学原理和方法研究信息的
产生、收集、交换、存储、传输、显示、识别、
提取、控制、加工和利用等技术。
最主要的内容：
采集━━传输━━处理━━ 应用
↑
控制
最主要的技术：
传感技术、通信技术、计算技术、控制技术、应用技术
感知、转换
（传感）
对本课程领域的时代需求
满足科技发展的“传感技术”
归纳

## Slide 12
三、本“课程领域”的难题和发展方向 ？
2016年 LIGO首次直接
探测到引力波
2017年引力波开启多信
使天文学时代
举例：
LIGO与意大利的引力波天文台
Virgo又探测到了来自双中子星
并合的引力波，之后的几天，
全球70多台望远镜在射电、红外、
可见光、X射线和γ射线等各波段
对引力波的电磁对应体进行了观测。
天文学进入了多信使时代。
LIGO呈现巨大的L形，每一边都有4千米长
引力波强度=（40×万有引力常数×转动惯量×频率的平方×椭率）除以（光速的四次方×距离）
光速3亿米/秒；万有引力常数6.674e-11牛平方米每千克
转动惯量∝质量(中子星=1.4太阳质量=1e38)
频率=转速(引力波∝频率），中子星~1000
椭率：中子星~1e-6
距离：假设中子星距离1000光年=1e19米
引力波强度=（1e-23）
引力波的强度的影响，1公里的长度上有了1e-19米
氢原子的半径：1e-10m、原子核半径：1e-15m。
Joseph Webe上世纪50年代
圆柱形铝棒
长2m、
半径0.5m
重约1吨
共振棒探测器：震动挤压压电晶片
探测之难

## Slide 13
发现疑似暗物质踪迹
中国科学家首次发现突破
传统分类新型费米子
新传感器技术可实现
意念操控机械假肢
暗物质粒子探测卫星“悟空”
在太空中测量到电子宇宙射
线的一处异常波动
宇宙中还有95%我们不知道的物质
宏观：宇宙 暗物质 暗能量 …
微观：粒子 …
生命（生物）科学中的未知
生物信息采集、生物信息分析
生物医学检测、微检测、 …
对人体世界和客观世界研究中一切未知的探测
…
科技发展的需求
互联网+
中国制造2025
物联网 万物互联
人工智能
…
1、难题

## Slide 14
探测最“羞涩”粒子
的微型探测器（微波炉大小）
ATLAS是大型强子对撞机
两个通用探测器中的一个
2000万像素
CCD图像传感器芯片
2、发展方向
新原理、新结构、新材料、新工艺
微型化、智能化、可移动性
无线网络化。
精度高、寿命长、高可靠、信息安全、安全保密
3、国际态势
全球从事传感器研制与生产厂家约为6500多家
美国、欧洲、日本均超过1000家、
俄罗斯800多家，其它国家和地区2700多家
市场销售方面：美国占35%，日本约占20%，德国约占15%。三国的销售总额占据了世界市场的70%。
全球传感器约有2.6万余种类型
我国约有1.2万多种，不足全球的1/2，大多为常规类型和品种，在医疗、科研、微生物、化学分析等特种高端领域仍有大量品种短缺或空白。

## Slide 15
四、传感器发展历程
1、压力测量的历史
1843法国科学家路辛·维蒂，发明并制造了无液膜盒气压计，它用弹簧平衡代替液体来测量大气压力，弹簧在测量仪表中受压力作用而伸长。波登（BourdonSedeme公司创始人）使用维蒂的指示器方式,于1849年获得用于更高压力的弹性金属曲管式压力计的专利权。
伽利略获得了用泵将河水抽到陆地灌溉的这种机器的专利。泵的核心是一个注射器。伽利略发现，水在抽水机中最高能上升到10米，但为何会产生这种现象不得其解 ，1644意大利物理学家托里切利（rorr）在一个1米长一端密封的管子中加满水银，将它垂直放置，敞开的管口倒立进入水银槽中，水银柱始终是下降到76公分左右，法国物理学家、哲学家及数学家帕斯卡，在法国中部的多姆山进行了实验证实他称之为“压力”
（发表时间：2012-10-25 09:16:00文章出处：传感器专家网相关专题：传感器新闻）

## Slide 16
2、电气测量技术
1938年加州理工学院的西蒙斯(E.Simmons)和麻省理工学院
的鲁奇(A.Ruge)分别独立研制出了（粘贴型纸基）电阻应
变计
1955第一个设计出的箔式应变片
在20世纪60年代，塔森推出了具有良好的稳定性和低磁滞
的第一代薄膜传感器。今天，该技术在高压市场扮演着主
要的角色。
1973WilliamR.Poyle申请了以玻璃或石英为基础的
电容传感器专利
1979年鲍勃·贝尔在陶瓷的基础上申请了专利

## Slide 17
3、传感器时代
1967年，齐亚斯和约翰·伊根申请了边缘约束的
硅膜片的专利
1969年，凯勒申请了批量预制硅传感器的专利
七十年代初，我国成立第一个压力传感器专业化研究所，
中国宝鸡传感器研究所，国家力敏传感器生产、开发基地。
1975年5月在这里正式鉴定了中国第一个商品化压阻压力
传感器系列CYG2-6 。

## Slide 18
传感技术是科学技术研究的最重要的基础
是传感器改变了这个世界！
很多人认为:
还有人说：

## Slide 19: 五 、传感器综述
1、 什么是传感器
传感器（transducer / sensor)
定义：根据国标( GB/T7665-2005)
能感受规定的被测量并按一定的规律转换成可用
输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换
元件组成。
感受：敏感元件是指能直接感受或响应被测量。
转换：转换元件是指能将敏感元件感受或响应的被
测量转换成适于传输或测量的信号部分。
国际电工委员会（International Electrotechnical Committee IEC）定义：
传感器是测量系统中的一种前置部件，他将输入变量转换成可供测量的信号。

## Slide 20
被测量：
电工量：电压 电流 电功率 电阻 电容 频率 磁场强度
磁场密度
热工量：温度 热量 比热容 热流 热分布 压力 压差
真空度 流量 流速 物位 液位 界面
机械量：位移 形状 力 应力 力矩 重量
质量 转速 线速度 加速度
震动 噪声
物性和成分： 气体成分 液体成分 固体成分
酸碱度 盐度 浓度 粘度
粒度 密度 比重
光学量：光强 光通量 光照度 辐射能量
状态量：颜色 透明度 磨损量 裂纹 缺陷
表面质量

## Slide 21
输出量：
电信号 光信号 形变 ……
检测技术与传感技术
检测技术：利用各种物理、化学效应选择合适方法对各种
信息通过检查、测量方法赋予定性或定量的过程。
传感技术：从自然信源获取信息，并对之进行处理（变换）
和识别的工程技术，传感器是检测系统的第一个环节。
计量：精度等级更高的标准量具对送检量具、仪器等进行
校准
现代检测系统的发展方向：
拓展测量范围 提高检测精度 提高可靠性

## Slide 22: 2、理论基础
1）定律
守恒定律：能量、动量、电荷、、、
场的定律：动力场、光场、电磁场、、、、
物质定律：胡克定律、热平衡现象、
传输现象、量子现象、、、
2） 法则
统计法则：热噪声电压、、、
3）效应
光电效应

## Slide 23
电光效应
磁光效应
电磁效应
热电效应、
热释电效应
热磁效应
压电效应
压阻效应
压磁效应
约瑟夫效应
（Josephson)(量子干涉效应）
多普勒效应
声电、
声光效应
声多普勒效应
放射线效应
击波（冲击波）效应
吸附效应（表面场效应）
与化学有关效应：
克顿效应（旋光性物质）
中盐效应
饱和效应
电泳效应
、、、

## Slide 24
3、传感器的分类
1）依据工作原理：电感式，电容式，
应变式，压电式…
2）依据被测量： 压力，温度，速度，
电荷，角度，气味…
3）依据材料： 半导体，陶瓷，金属，
光纤，高分子…
4）依据基本效应： 物理型，化学型，
生物型 …
5）依输出量： 模拟式、数字式、
、、、、、

## Slide 25
4、传感技术的发展及特点
1、发展
（1）历史久远，近代发展迅速，成为尖端
技术、技术瓶颈
20世纪：美国：20世纪80年代----传感器技术时代
日本：列为20世纪80年代10大技术之首
中国：20世纪80年代后期-优先发展技术
21世纪：传感网络----国家发展战略
（2）发展特征及趋势
新材料； 新功能； 新工艺；
多功能化； 智能化； 网络化；
微型化； 数字化；

## Slide 26
2、特点
（1）涉及多学科与技术
多物理学科、多技术门类、
（2）品种繁多
被测参数：热工量、电工量、化学量、
物理量、机械量、生物量、状态量等
（3）要求高稳定、可靠、精确
（4）应用极其广泛
（5）发展缓慢、生命力长久

## Slide 27
生命力长久：
1843法国科学家路辛·维蒂，发明并制造了无液膜盒气压计
历经 175年 仍然被广泛应用
3、举例

## Slide 28
推进系统：压力、转速、流量、液位 等
控制系统：飞行程序时间、姿态角、速度、加速度、电流、电压、
脉冲、频率 等
结构系统：应力、变形等
安全系统：爆炸指令、振动、冲击、温度、过载、热流、
烧蚀、压差 等
运动参数：距离、距离和、距离差、方向余弦、俯仰角、方位角 等
例如：火箭飞行中需要遥测大量的参数
一次飞行必须对所有参数进行采集、传输和控制
品种繁多、涉及多学科与技术、多物理学科、多技术门类：
例如：

## Slide 29
生活与工作中的各类传感器

## Slide 30
生活与工作中的各类传感器

## Slide 31
科幻电影中的机器人

## Slide 32
科幻电影中的机器人

## Slide 33
科幻电影中的机器人

## Slide 34
科幻电影中的机器人

## Slide 35
科幻电影中的机器人

## Slide 36
传感器的性能和评价
静态特性：传感器在被测量值的各个值处于稳定状态时，输入量和输出量之间的关系称为静态特性
动态特性：传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。传感器所检测的非电量信号大多数是时间函数。
为了使传感器输出信号和输入信号随时间的变化曲线一致或相近，我们要求传感器不仅应有良好的静态特性，而且还应具有良好的动态特性。传感器的动态特性是传感器的输出值能够真实地再现变化着的输入量能力的反映。
1-1 传感器的静态特性
一、线性度（非线性误差） 二、灵敏度
三、精确度（精度） 四、最小检测量和分辨力
五、迟滞 六、重复性
七、零点漂移 八、温漂
1-2 传感器的动态特性
一、动态特性的一般数学模型
二、传递函数
三、传感器的动态响应及其动态特性指标

## Slide 37: 传感器的静态特性
传感器在被测量的各个值处于稳定状态时，输出量和输入量之
间的关系称为静态特性。
输出量和输入量之间的关系可用下列方程式确定
（1-1）
式中

## Slide 40: 校准曲线的概念
传感器的静态特性是在静态标准条件下测定的。在标准工作状态下，利用一定精度等级的校准设备，对传感器进行往复循环测试，即可得到输出－输入数据。将这些数据列成表格，再画出各被测量值（正行程和反行程）对应输出平均值的连线，即为传感器的静态校准曲线

## Slide 41: 线性度（非线性误差）

## Slide 42: 灵敏度

## Slide 43: 精确度

## Slide 44: 精确度

## Slide 45
预备知识： 应力 T
应力：当有外力作用于物体时，物体内产生内力。
在物体截面上单位面积元法线方向上所受的力为应力
某一弹性物体截面
将P看作微分面积元
：垂直于作用面的应力
：平行于作用面的应力
（切应力）
ΔF
P
T
ΔA
z
y
x
第二节 应变式传感器

## Slide 46
P
x
y
z
把 P 点看作微分正六面体积元
对应三维坐标，有三对平行面分别垂
直于 x 轴、 y 轴、z 轴
垂直于 x 轴的面有三个分量分别是：
法线方向应力：
平行于 y 轴的切应力
平行于 z 轴的切应力
同理：
垂直于 y 轴的面有三个分量分别是：
法线方向应力：
平行于 y 轴的切应力
平行于 z 轴的切应力
垂直于 z 轴的面有三个分量分别是：
法线方向应力：
平行于 x 轴的切应力
平行于 y 轴的切应力
P
x
y
z
ΔF

## Slide 47
当微分体积元
体积元 点，两两平行面看作合二而一

## Slide 48
应变：用来表征材料受力时内部各质点之间的相对位移
应变类型：（各向同性材料）
拉伸应变、压缩应变、剪切应变
材料的弹性模量 （
正应变（拉伸）：

## Slide 49
切应变εt：正交线段构成的直角角度改变量
起始夹角为 位移后夹角为
直角坐标系下的应变描述 P点
一点P有六个独立应变分量
三个正应变，三个切应变

## Slide 50
为x，y轴之间切应变
为y，z轴之间切应变
为z，x轴之间切应变
其中：u, v, w 为在x, y, z 轴三个方向上的位移分量

## Slide 51
平面极坐标下的应变描述
一点P有三个独立的应变分量
两个正应变，一个切应变
径向正应变
切向正应变
径向与切向之间的切应变
y
x
w
v
P
εr
r
θ
εθ
其中w, v为在径向与切向的位移分量

## Slide 52
两维平面应变问题
某点处应变状态为 εx（正） ,εy （正）, εxy （切）
设：β方向的正应变为εβ
y
x
εxy
β方向
x
y
εx
εy

## Slide 53
研究分析传感器一般要考虑的问题：
可能给定条件：被测量、材料、原理、应用环境；
被测量、材料、 应用环境；
被测量、 原理；
被测量、材料、原理；
分析被测量的性质特点；
考虑与被测量相联系的直接参量或间接参量
与直接或间接参量相联系的材料
物理关系（理论依据）
确定将要使用的参数
形成关系式
构建传感器结构 分析结构
可能的误差分析
补偿措施
制造：工艺
测试：静态
动态
环境
测试结果分析：分析
改进
定标 ：

## Slide 54
金属材料物理特征有：
电阻率ρ（Ω·m）；
电阻温度系数α（？/ ℃）；
膨胀系数（？/ ℃）。
应用哪一个量来感知？
怎样才能获得高灵敏度？
怎样才能测得准确？
怎样构造传感器？
1、金属丝应变效应
1）研究发现，金属材料的电阻率相对变化与体积相对变化有如下关系：

## Slide 55
两边取对数：
微分：
为电阻相对变化
定义：
为轴向应变，用ε 表示
为径向应变，用表示
为电阻率相对变化

## Slide 56
2)三个关系:
①径向应变与轴向应变的关系.(材料力学己证明)
∵
为泊松系数
负号:一边增加则另一边减少
∴
∴
其中：d为电阻丝直径
令：
∴

## Slide 57
② 应力T与电阻率相对变化之间的关系.
:压阻系数
系数
应力
: 拉力,
压力,
剪切力
③应力T与应变之间的关系
系数E: 杨氏模量
注:材料不同,三个系数的值也不同
∴

## Slide 58
3)灵敏度系数Ko
将上述各值代入
其中:
得到:
泊松系数
压阻系数
杨氏模量

## Slide 59
对金属:
很小,可以忽略.
对半导体:
比
大的多,
可以忽略.
金属材料的电阻相对变化与其线性应变成正比，称为金属材料的应变电阻效应。
(C.S.Smith等学者发现了锗、硅等单晶半导体材料的压阻效应。）
=形变部分+压阻变化部分

## Slide 60
2、横向效应
如果材料一定，
为常数。
如果应力T一定，如何提高 ？
F
F
F
F

## Slide 61
弯曲部分受力产生形变与直线不同，研究弯曲半圆部分。
金属丝越长△l 越大
将其弯折成 n 条以减少尺寸

## Slide 62
两维平面应变问题
某点处应变状态为 εx（正） ,εy （正）, εxy （切）
设：β方向的正应变为εβ
y
x
εxy
β方向
x
y
εx
εy

## Slide 63
∵
∴
是直线段方向应变：
令沿圆弧的应变力为：
令沿y方向的应变力为：

## Slide 64
利用三角公式并在半圆上求积分求出全长的
如有n条直线 ，则有（n-1）半圆弧
总长 ：
代入：

## Slide 65
H称为横向效应系数.
令：
改善k的途径：减少H，即减少Ls， Ls 小到一定程度则意味着尖角.

## Slide 66
请理解各种图形的目的

## Slide 67: 3、结构及材料
0.02mm

## Slide 68
4、 动态特性
被测量是动态量（设为最简单正弦波）
应力在材料中传播是有速度限制的
例：粘合剂中 1000m/s
金属钢中 5000m/s

## Slide 70
概念： 应变计测量的是整个感受应变的平均值
如果
则
可见， 与P点的真值 是有误差的

## Slide 71
令平均值与真值之间的相对误差为
令 则
做级数展开：

## Slide 72
上式说明：
当材料与形状确定时， 为常数；
误差要求不同，则要求工作频率限制不同，即误差决定工作频上限。
例：V＝5000m/s, L=1mm
当f＝390kHz时，误差＝1%

## Slide 73: 5、 测量电路
1）直流电桥

## Slide 74
a b间
开路电压：
平衡时：If＝0
即 R1R4 －R2R3 = 0
第二类对称形式
第一类对称形式

## Slide 75
（2）电压灵敏度：
设应变片放在第一臂上，

## Slide 76
考虑起始平衡：
：电压灵敏度
讨论：
大，则灵敏度高；
提高 的途径，提高U；

## Slide 77
U=常数，当 时，有极值；
求得n=1时， 最大；
即： R1= R2, R3 = R4 一类
R1= R3, R2 = R4 二类

## Slide 78
(3)桥臂对称形式的区别
平衡条件：
即：
可以有两种形式：一类
二类
（前）上面分析假设：

## Slide 79
为了明了其区别先找一个最简单等臂电桥的情况：
令
根据展开级数：
得：

## Slide 80
定义非线性误差：
∵α<<1
可见: α越大,即 越大,非线性误差越大.

## Slide 81
如果要求 <1%,即 0.5 α<0.01
如果像前面所讲
在金属情况下,主要是1+2μ起作用其值约为2
变为
即:
δ
其意思是当要求误差<1%时,轴向应变相对值也要<0.01,否则不满足要求.(这也是为什么要用不同的电阻值来对应不同测量.)

## Slide 82
第一类: 当 时
结论,其非线性误差与等臂电桥相等.
第二类: 当 时

## Slide 83
令
线性部分
非线性部分

## Slide 84
当n=1时
当n<1时
∴非线性部分与等臂电桥相比变小.
当n<<1时 非线性部分很小
与等臂电桥相同

## Slide 85
这说明,可以找到一个办法,减少非线性
即:第二类对称形式线性好.
此时, 趋向于0,输出变小,灵敏度变小.
(1)第一类灵敏度高
(2)第二类线性好
(3)当n=1时,相同的特性
(4)当U一定,电阻一定,输出电压及灵敏度与阻值大
小无关.

## Slide 86
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 87
6、温度误差及其补偿
1.温度误差
(1)敏感材料的温度误差
起因:电阻有温度系数.机理:晶格振动、载流子活跃。
为材料电阻温度系数

## Slide 88
（2）温度引起应变误差
t=to
传感器材料膨胀系数：
被测材料膨胀系数：
t=t1
t=t2
附加应变：
附加电阻变化：

## Slide 89
（3）总温度效应
（由温度变化引起的相对电阻变化误差）
补偿目的：

## Slide 90
（4）.温度补偿
1）桥路补偿
平衡时： R1R4 －R2R3 = 0
R1= R2
R3 = R4
注意：只要
R1= R2
总是成立，则不破坏平衡。

## Slide 91
被测试件
补偿块
即：

## Slide 92
2）自补偿（敏感材料补偿）
①单丝补偿
理论上，选择材料使之满足上述要求是可行
的且具有简单的优点。
敏感材料
被测材料

## Slide 93
②双丝单臂补偿
思路：敏感材料由正、负温度系数两种材料组成
，抵消温度影响。

## Slide 94
由前面的总温度效应公式：
可得到：

## Slide 95
③贴片方法补偿
相同应变片贴在同一被侧材料上：电路补偿。
受力向反：差动双臂电桥。

## Slide 96
（4）双金属电路补偿
特点：把R1，R2接入两臂中。
R1，R2电阻温度系数符号相同。
选择材料，调节RB可以得到
起到补偿作用。
计算机补偿
热敏电阻补偿 …

## Slide 97: 7、 应用
1） 弹性敏感元件
作用:把各种物理量转换成形变
例如 :温度,压力,加速度.
要求:变形能力大
性能要求:
        弹性储能
        强度
        热稳定性
        易加工
        化学稳定性

## Slide 98
弹性储能U (不发生永久形变的能力)
弹性极限对应的应变
弹性极限
杨氏模量
高好
常用类型:
柱形 结构简单,承载能力大,抗偏心
（弯矩影响）。
柱环式 沿环周应力分布变化大,内外拉压
差动,灵敏度高

## Slide 99
悬梁式 结构简单,贴片方便
小载荷,灵敏度高
轮辐式 结构复杂,线性好
精度高,抗偏心

## Slide 100: 2 ）粘贴方式
        1）柱式传感器

## Slide 101
在弹性力学中，轴向应变与横向应变的关系为：
假定有一力F加在偏心处，分解其受力为两部分，压应力和弯应力

## Slide 102
压应力
R1 R2 R3 R4
弯应力
R1 R2 R3 R4

## Slide 103
根据：
当敏感元件相同时， ，
消去了相应的弯应力

## Slide 104
对于4组8个应变计，采用同样方法：
F

## Slide 105
压力 弯力

## Slide 106
结论：消除弯应力，增加灵敏度

## Slide 107: 2）轮辐式
消除偏心作用
未受力
受力

## Slide 108: 3）膜片式
0
r
r

## Slide 109
切向不能贴在边缘
径向不能贴在中间处

## Slide 111: 7、例题及实例
例题：如图所示，圆柱形试件上，沿轴线和圆周方向上各贴一片R=120Ω的金属应变片，把两应变片接入等臂差动电桥中。已知钢材μ=0.285，应变片灵敏度K=2，桥路电源电压为6V （DC），当受拉伸时测得应变片R1的电阻值变化ΔR1=0.48 Ω ，求此时桥路输出电压值。
F

## Slide 112
解答：由公式

## Slide 113
所以：
由于：
所以：

## Slide 114
对于差动电桥：

## Slide 115
怎样提高灵敏度：材料本身特性
测量电路
应用哪一个量来感知：
怎样测得准：横向效应 、动态特性、温度补偿、
粘贴方式、减少非线性（对称形式）
弹性元件
怎样造出传感器：结构、材料
(1)第一类灵敏度高
(2)第二类线性好
测量电路

## Slide 116
传感器产品

## Slide 118
研究分析传感器一般要考虑的问题：
给定条件：被测量、材料、原理、应用环境；
被测量、材料、应用环境；
被测量、原理；
被测量； 材料； 原理；
分析被测量的性质特点；
考虑与被测量相联系的直接参量或间接参量
与直接或间接参量相联系的材料
物理关系（理论依据）
确定将要使用的参数
形成关系式
构建传感器结构 结构
可能的误差分析
补偿措施
制造：工艺
测试：静态
动态
环境
测试结果分析：分析
改进
定标 ：

## Slide 119
研究分析传感器一般要考虑的问题：
1、给定条件：原理
2、物理关系；
3、分析确定所含可使用的参数
4、考虑与被测量相联系的直接参量或间接参量
5、形成关系式
分析被测量的性质特点
与直接或间接参量相联系的材料
6、构建传感器结构 结构
7、可能的误差分析
补偿措施
8、
9、
制造：工艺
测试：静态
动态
环境
测试结果分析：分析
改进
定标 ：

## Slide 120
作业：电容式传感器分析
1、给定条件
原理：电容式
2、物理关系
3、确定可使用参数
极间电介常数 d: 电极间距
d 任一量变化 都引起电容变化
4、考虑与被测量相联系的直接参量或间接参量
能使 d 变化的量都可以成为被测量
力
温度
电、磁
化学变化
…

## Slide 121
5、形成关系式
1）d:
电极间距变化
灵敏度：
6、 结构：
8、测量电路：
9、应用：
7、误差分析：

## Slide 122: 阿
二、压阻传感器
1、固体晶体：多晶、单晶
晶体：质点（分子、原子或离子）在空间有规则地排列成的，具有
整齐的外形，以多面体出现的固体物质叫晶体。
单晶：在整体范围内都具有几何周期。
多晶：在许多原子或分子尺度上有序的区域为单晶区，称为晶粒。
晶界把晶粒彼此分离
晶面、晶向、晶角：构成多面体的每一个面，叫晶面；
垂直于镜面的方向叫晶向；各个晶面间的夹角，叫晶角。
晶格：把各种粒子抽象地看作几何的点，整个晶体就被看作空间按
一定规律整齐排列的点组成的，这些点的总和具有一定的形
状，这些点的总和叫晶格。晶格上的点叫晶格结点。
分子或原子
NaCl晶体的晶胞

## Slide 123
R
r
s
x
M
面
晶向
晶角
MM:
MR:
M r:
M x:
…
简化
石英：32点群六方晶系

## Slide 124
根据不同的晶胞，晶胞参数
的数值不同，可将晶体分成
七种晶系（又叫布拉维系）。
晶向[110]
晶向[111]
晶面（111）
晶面（110）
立方晶系，菱方晶系、四方晶系、
六方晶系、正交晶系、单斜晶系、
三斜晶系
晶向[111]
晶向[110]
晶面（110）
晶面（111）

## Slide 125
（110）
（111）
1
1
2、加工新技术：
1
2
3
新材料； 新功能； 新工艺；
多功能化； 智能化； 网络化 。
新工艺对传感器的贡献：小型化、微精密化、集成化
扩展应用科技领域
扩展应用环境范围

## Slide 126
近现代的主要制造工艺：
微加工工艺； 薄膜工艺；
集成工艺； 厚膜工艺；
加工精度：
机械加工
精密加工
集成电路
微机械加工
当前极限
精度加工
.3-.5nm
加工精度 IT1….IT18
例如：加工6-10mm：IT1 1
(mm)
10
1
(nm)
氢原子波尔半径

## Slide 127
每个细微的晶体管
细微到每一个平面
数以亿计的晶体管在芯片内部
芯片全局图进行放大
芯片拆封，展示如下

## Slide 128
美国ABM正面对准光刻机
光刻工艺

## Slide 129
真空镀膜设备
薄膜技术

## Slide 130
化学气相外延

## Slide 132
SiO2
Poly-Si
Al
二氧化硅，不溶于酸，
溶于氢氟酸及热浓磷酸
Si3N4是硅的氮化物中化学性质最为稳定的
（仅能被稀的HF和热的H2SO4分解）
多晶硅，不溶于硝酸和盐酸
溶于氢氟酸和硝酸的混酸中
铝的湿法刻蚀
80%磷酸，5%乙酸，5%硝酸，10%水
加热溶液（42-45度）
硝酸使铝氧化，磷酸移除氧化铝，
乙酸减低氧化速度

## Slide 133
图中间是一块可随运动力而上下可自由摆动的硅岛质量块,在其与周边固置硅连接的硅樑上刻制有一应变片，与另三个刻制在固置硅上的应变片组成一个惠斯顿测量电桥，只要外质量块随加速度力摆动，电桥的平衡即被破坏，惠斯顿测量电桥就输出一个与力大小成线性的变化电压△V
微机电系统（MEMS, Micro-Electro-Mechanical System）是指可批量制作的，集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。系统尺寸在几毫米乃至更小，其内部结构一般在微米甚至纳米量级。
MEMS技术制作
车用TPMS专用传感器模块

## Slide 134
微型惯性测量单元（IMU）
惯性传感器
尺寸 | WxDxH 60×70×70 mm | 
重量 | < 300 g | 
传感器大约一块方糖大小，
不需要与身体直接接触，
检测出人的正常心跳
穿戴传感器
将开启心脏监测新时代
微型荷重传感器
微型传感器进行精确的距离测量
膜片式压力传感器

## Slide 135: 二、压阻传感器
定义：材料受到应力后其电阻率发生明显变化，
这种现象称为压阻效应。
1）压阻系数
对于半导体等晶体：
忽略
=
应力=杨式模量·应变
为压阻系数

## Slide 136
对于晶体 为各向异性， 是个矩阵应力，T可以在6个方向上施加.

## Slide 137
Z
X
Y
含义：使立方晶系电阻率发生变化的六种外力
（1）沿x、y、z轴方向应力T1，T2，T3使轴向电阻变化
（2）使平面yz、zx、xy分别绕x、y、z轴切向力T4，T5，T6
分别对三个轴向电阻率变化有贡献
y
x
w
v
P
εr
r
θ
εθ

## Slide 138
半导体单晶硅矩阵形式：

## Slide 139
2)加横向力，作用力方向
与通电电流方向垂直
I
3) 实际
薄膜制作方法：真空蒸镀，溅射，CVD，刻蚀技术
F
F
2．实际应用
1）外加纵向应力，作用力
与通电电流一致
I
F
E
U
F
F

## Slide 140
如果只加
公式简化
如果只加

## Slide 141: 4）任意晶向的压阻效应
主轴1
主轴2
主轴3
电流
R
横向应力，横向压阻系数
纵向应力，纵向压阻系数
确定 ，以单晶硅为例：
为P方向 在标准立方晶格坐标系中的方向余弦
为Q方向 在标准立方晶格坐标系中的方向余弦
P方向
Q方向

## Slide 142: 5）X型硅压力传感器
对于硅材料
P型硅
N型硅
-6.6
-102.2
-1.1
53.4
138.1
-13.6
的单位：
或
（1dyn＝ ）
电阻率：
7.8
11.7

## Slide 143
可见：N型比P型的 和 大
P型比N型的 大很多
如果：利用P型 可以获得较大的压阻效应，上述可用的 在三个方向上都存在。
考虑公式：
选取电流方向
令
则

## Slide 144
注意：电流方向脚标是2，而由压阻形成电流方向脚标为1
即：
1.电流方向和电场方向垂直
感受的是受剪切力时的压阻系数
时剪切力的分量表示

## Slide 145
可见：
在切向力的作用下，只要
分量存在，就在X方向上
产生 电场变化
X
Y
y
x
w
v
P
εr
r
θ
εθ

## Slide 146: 如图所示
Y
X
F

## Slide 147
第二章重点内容
1、电阻应变效应原理
灵敏度系数各项含义
应变计灵敏度系数与金属丝灵敏度系数的区别
电桥灵敏度
2、横向效应
3、应变计动态特性 测量误差、应变片基长、工作频率的关系
4、电桥检测电路的特点及其应用
5、温度的影响及补偿方法
6、弹性敏感元件、粘贴方法
7、压阻传感器
压阻方程及其简化条件，从方程或简化方程画出应用示意图
8、微加工工艺
9、X型硅压力传感器的工作原理。
10、试设计一个采用金属丝应变计测量加速度的装置，
给出其原理图。

## Slide 148
第三节光电式传感器

## Slide 150: 第三节 光电式传感器
定义:光电式传感器是将光信号转换成电信号的光敏器件.
一、光电效应
物质在光的作用下释放电子的现象称为光电效应。
光电子在外电场中运动形成的电流称为光电流。
光电效应的实验规律：
1）光电流的大小与入射光的强度成正比；
2）光电子的初动能只与入射光的频率有关，
与强度无关；
3）入射光频率低于某一极限频率时无光电子产生；
4) 光电子释放过程<10-9 S.
光电效应分类：
外光电效应：光电子发射效应
内光电效应：光导效应
光生伏特效应

## Slide 151
金属电子势阱：
金属中，电子自由运动；能级低于体外，欲
使逸出，外界供给能量，如同在势阱中运动。
Eo
Am
(EF)m
E0 : 真空中静止电子能量
EF : 金属的费米能级
Am: 功函数
1.外光电效应（光电子发射效应）
在光的作用下，电子逸出物体表面，向外发射，称为外光电效应。

## Slide 152
① 金属功函数：
Eo与EF之差，是电子逸出的最小能量。
Am=Fo- (EF)m
金属功函数的量级：电子伏特级。
例：铯的功函数最低，为1.92eV.
铂的功函数最高，为5.65 eV.
钼：4.6
银：4.26
钨：4.55
② 光子能量：
Q=hv
h:普朗克常量 6.626×10-34 J.S
v：光的频率

## Slide 153
③逸出条件：
e 吸收 Q
0
A
hv
半无限空间(频率限制)
临界波长
④逸出电子的动能
由能量守恒定律（爱因斯坦光电效应方程）
：逸出初速度
：电子质量
铯：1.92eV.
铂：5.65 eV.
钼：4.6
银：4.26
钨：4.55

## Slide 154
⑤ 光敏电流密度 ip
设：入射光功率P，则有，每秒入射光子数
生成载流子数

## Slide 155
例：半导体
Ed
Ev
hν
Eg
跃迁条件：
临界波长
2、内光电效应
① 光电导效应：
光作用下引起物质（半导体）电导率发生变化的现象。
光作用→电子吸收光能量→束缚态变为自由态→
材料电导率变化
例：Si（硅）

## Slide 156
②光生伏特效应
在光照下，内建电场引起半导体PN结上产生电动势
a、 PN结原理：
P
N
扩散
+
+
-
-
P
N
内建电场
+
+
-
-
P
N
-
+
E
动态平衡: 扩散过去数等于与内建电场E拉回数

## Slide 157
b、光生伏特
光照PN结—吸收跃迁—电子孔穴对
内建电场作用—电子N区，空穴P区
-
+
P
N
+
-
E
dp
dn
○
++++
----
c、产生条件:
光子能量
扩散长度（寿命）

## Slide 158
晶体自然极化，形成固有偶极矩，在其两表面产生大小相等、符号相反的电荷，在外界作用下，晶体在温度变化时，其电偶极矩发生变化，两表面电荷随之变化。
（ 晶体：电石，水晶，钛酸钡，铌酸锂等）
即：某些材料具有自发极化特征，与温度有关
二 热释电效应
材料 居里温度 波长 热释电系数
硫酸三甘肽 Tc=40℃ um=0.25-2 0.04
铌酸锶钡 Tc=120℃ um=0.5-6 0.066
钛酸铅（陶瓷） Tc=365℃ um=0.6-6 0.06
钛酸锂 Tc=660℃ um=0.5-6 0.023
钡酸锂 Tc=1200℃ um=0.4-5 0.004
1、原理

## Slide 159
平衡－光照－温度变化－极化值变化－释放电荷形成电流－平衡
可见：温度不变化，经过一段时间－平衡－无电流
◎只能探测光辐射的变化
◎优点：工作时无需冷却、无需偏压
室温或高温下工作
近紫外----远红外 光谱响应
由不平衡－平衡时间为中和时间
设：中和平均时间为
2 、调制频率f

## Slide 160: 3 、输出信号
设电阻上压降变化ΔU
实验证实
S 电极面积 dPs/dT 热释电系数
R
△U

## Slide 161
三. 光的吸收系数α
光是否可以在半导体材料中传播？
光照射在半导体材料上是否都进入？
为什么传播很短？
衰减的原因是什么？
光可以在其中传播多深？
平均穿透深度：

## Slide 163: 四、 特性
1.灵敏度 S
表示方法 S=
1、光电流(A)
2、光电压(V)
｛
1、光通量 流明灵敏度
2、受光面照强度 勒克斯灵敏度
3、辐射通量 辐射灵敏度
4、入射光功率 响应度
输入光功率（响应度）
电压响应度
电流响应度

## Slide 164
有宽度
机理
原因：1、对应不同材料都有各自峰值波长
2、对应某一波长，有展宽，因能带有宽度
3、短波处下降，是因同样能量下，光子数少了
峰值波长
2 、光谱响应特性
光谱灵敏度度与峰值波长
S(λ)
器件反映
单色辐射通量
峰值波长

## Slide 165
3、相对光谱灵敏度𝛌)
(100%)
100%

## Slide 166
3 .频率特性：
定义： 随入射辐射通量的调制频
率变化的特性。
原因：响应为粒子过程。
D
D
一般关系：
f=0时
响应时间
响应频率
0
20
40
60
80
100
100
1k
10
10k
硫化铅
2硫化铊

## Slide 167
5、伏安特性
给定光通量和照度下，
光电流与器件两端电压的关系。
4、归一化探测率
U / V
I / mA
无光照
100 Ix
单位灵敏面面积S、单位带宽Δf、单位辐射通量
时器件的信噪比

## Slide 168
1、人工智能与先进机器学习
2、智能应用程序
3、智能物件
4、虚拟现实与增强现实
5、数码分身
数码分身：
是指某种实体物品或系统的动态软件模式。
借由感应器搜集的资料来侦测状态、回应变化、改善操作及增加价值。数码分身结合了后设资料（Metadata，如分类、组成和结构）、条件或状态（如地点和温度）、事件资料（如时间序列）以及分析（如演算法和规则）。
未来，物品都将拥有数码分身。
企业将利用数码分身主动地进行及规划设备维修、设计生产流程、厂房运作、预测设备故障或提升营运效率、及辅助产品开发。因此，数码分身最终将成为一种结合技术人员和传统监测与控制设备（如压力计、压力阀）的代理人。
6、区块链和分散式总帐
7、对话式系统
8、网状应用程序和服务架构
9、数码科技平台
10、适应性安全架构
Gartner Group，信息咨询公司，1979年成立，美国。

## Slide 169
2) 结构
(氩、氖、氦）
五、光电传感器
1.光电管
1)原理:外光电效应
光照-发射电子-电场加速-阳极收集

## Slide 170
3)伏安特性
阳极电流
(μA)
V阳极电压
饱合点
伏安特性
充惰性气体
未充惰性气体
V
I

## Slide 171
特点 ：
1、一定光照时,阳极电压达到一定程度饱合.
2、电子越多,更大的阳极电压才能收集完,饱合点不同.
3、充气光电管在在充气离子化电压附近时阳极电流急速上升。
4、改进:提高灵敏度,增加电流(气体电离电)充气.
特点:灵敏度增加(斜率大)
稳定性,频率特性变差
5、响应特性
光电变换时间短---10-12S 电子输运时间为主

## Slide 172
2.光电倍增管
1)原理:外光电效应,电子二次释放效应.
高速电子撞击固体表面,再次发射.
光照
固体表面
二次电子释放
特点:由于一次发射后被加速,能量增加,撞击后更多的电子发射.
阴极
铯的功函数
为1.92eV

## Slide 174
2)倍增率 倍增系数M
二次电子数
轰击固体物质的电子数
倍增系数 M=
阳极电流：
铁 Fe: 1.32
氧化钡 BaO: 5
铯-锑Cs- Sb:10
磷化镓-铯
GaP-Cs:20-40

## Slide 175
3)电流放大增益G
在一定工作电压下,阳极电流与阴极电流之比iA/ik
设:有N个倍增极
平均倍增率为δ
光电转换后能够到达第一倍增极的
电子收集率为f
倍增极之间的传递率为g
则:

## Slide 176
理论与实验结论:
当外加极间电压Ud一定时,倍增率δ一定
G可表示为:
公式含义:增益与 极间电压 是指数关系,所以G受它影响很大.
外加倍增极电压要求有极好的稳定性.

## Slide 177
4）典型结构
注：最后几极电流大，易造成电压波动，用电容去耦合稳压。

## Slide 178
5）特性：
辐射灵敏度：
阴极光照灵敏度：
阳极光照灵敏度：
电流增益：
暗电流Id： Id为全暗条件下的阳极电流

## Slide 180
3、光敏电阻 (RG)
1）原理： 光电导效应
（光照 跃迁 导电率变化）
2）工艺：薄膜（光电导效应只限于薄层）
（内光电效应）
3）结构：
基本电路

## Slide 182
S
λ
不同材料 峰值不同
展宽原因：E>Eg 分布不同
4）特性
c) 光照特性：
b) 光谱特性：
a) 暗电阻：光敏电阻在全暗环境中的电阻值
暗电流：在全暗环境中、在给定工作电压下，
流过光敏电阻的电流。

## Slide 183: d) 伏安特性：
e) 响应时间：
f) 温度特性：
温度升高：暗电阻下降，灵敏度下降。
原因：背景跃迁增加，湮没光跃迁
温度升高：峰值波长向短波方向移 。 原因：Eg T

## Slide 184
4、光电二级管和三极管
雪崩光电二极管

## Slide 185
2）结构
4.1光电二级管
1）原理：内光电效应
3）工作原理
无光照：微小暗电流
有光照：光生载流子

## Slide 186
a) 光谱特性：不同材料的响应峰值波长不同
b)光照特性
4）基本特性

## Slide 187
c）伏安特性
e）温度特性
d）频率特性

## Slide 188
5).偏置状态
a.无偏置 （光电池）
b.反偏置 （光电二极管）

## Slide 189
c. PIN管
工作原理：光照—穿透P区—在i区被吸收—电子＋空穴
d. 雪崩光电管
雪崩效应：在大外场作用下，电子获取能量，碰撞产生电离，
产生电子和空穴，增加增益和 速度。
加大光生载流子产生区，
提高灵敏度， 反应速度。
重要参数：描述雪崩效果
倍增因子M:
U：外加电压
UB：击穿电压

## Slide 190
影响PIN光电二极管响应速度的因素:
1、光电二极管和它的负载电阻RC的时间常数。
2、载流子在度越区的耗尽时间。
3、耗尽区外产生的载流子由于扩散而产生的时间延迟。
I层所起的作用:
明显增大了p+区的耗尽层的厚度，有利于缩短载流子的扩散过程。
耗尽层的加宽，也可以明显减少结电容,从而使电路常数减小。
性能良好的PIN光电二极管，扩散和漂移时间一般在10-10s数量级，频率响应在千兆赫兹。
PIN光电二极管的特点
频带宽（可达10GHz）；
灵敏度高；
线性输出范围宽；
噪声低。

## Slide 191: 4.2光电三极管
一般三极管
基本电路
一般三极管结构

## Slide 192
将 b－c 结作为光敏二极管
结构
光电三极管
1）光电三极管结构

## Slide 193: 光信号控制开关电路
A
2）基本电路

## Slide 194
光电池
5、光电池：

## Slide 195
短路电流
可见：
短路电流特性宜作测量用
5、光电池：
由PN结电流公式可知：
（对数关系）
线性关系
光照特性
光
电
池
短
路
电
流
书中图3.10有误

## Slide 196: 硅光电池的伏安特性
负载对线性的变化
轴上为开路电压
可见：
负载越小越接近短路，线性越好
（间隔不等非线性）
（间隔相等线性）

## Slide 197: 6、半导体色敏传感器
1) 结构 Eg1>Eg2>Eg3

## Slide 198
2) 光谱响应
3) 光电过程

## Slide 199
4) 电流比与波长对应关系
即：

## Slide 200
做出其关系

## Slide 201
最新科技 发布时间：2017-03-12 16:13
时速超过29英里的猎豹机器人
陪你一起散步的双足机器人
踢不倒的Spot
能穿过障碍物的动物
纵跃1.2m机器人
搬运机器人

## Slide 202
7、光电闸流晶体管
1）结构分析
由入射光触发而导通的可控硅称为光电闸流晶体管，简称光控晶闸管。
p
n
p
n
A 阳极
G 控制极
K 阴极
p
n
p
n
A 阳极
K 阴极
p
n
p
n
p
n
p
n
J1
J2
J3
p
p
N
N
N
P
P
A
K
G
IA
V1
V2
Ib1= Ic2
Ic
Ib2
1、无光照
外接正向，J1,J3正偏置导通，J2（D）反偏置截止但受光可产生电子空穴对。
2、有光照
J2（D）产生光电流Ib2成为V2 的基极电流，放大后的Ic2又为V1的基极电流,如此往复强烈的正反馈，使整个器瞬间件导通。
D
3、关断 加在阳极-阴极间的电压为零或反相
4、应用 光控继电器电路、光控逻辑电路、光控相位控制电路等等。

## Slide 203
8、达林顿 光电三级管
1、工作原理
两晶体管集电极相连
第一级晶体管发射集连接到第二级晶体管的基极
达林顿晶体管放大倍数为两者的乘积
2、 特点
光敏管以此结构可获得高灵敏度和大电流输出
3、应用
适于开关状态下使用；适用于弱光及高增益、大电流输出

## Slide 204
9、光耦合器

## Slide 205: a
9、光耦合器
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种
电一光一电 转换器件。
结构：
由发光源和受光器两部分组成。
发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内，
彼此间用透明绝缘体隔离。
发光源为输入端 受光器为输出端，
受光器：
光敏二极管、
光敏三极管、
光电三极管、
光敏电阻型、
光控晶闸管、
光电达林顿、
集成电路
等型式。

## Slide 207: a
工作原理
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光，光的强度取决于激励电流的大小，此光照射到封装在一起的受光器上后，因光电效应而产生了光电流，由受光器输出端引出，这样就实现了电一光一电的转换。
工作特性（以光敏三极管为例）
1、共模抑制比很高 发光管和受光器之间的耦合电容很小（2pF以内）
对输出电流的影响很小，因而共模抑制比很高。
2、输出特性 发光二极管不发光时，光敏晶体管集电极输出电流
暗电流很小。发光二极管发光时，输入输出电流
之间的变化成线性关系。

## Slide 208: a
3、光电耦合器可作为线性耦合器使用 在发光二极管上提供一个偏置电流，再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上，这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号，其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。
光电耦合器也可工作于开关状态，传输脉冲信号。
光电耦合器具体应用 1. 组成开关电路 2．组成逻辑电路 3．组成隔离耦合电路 4．组成高压稳压电路 5. 组成门厅照明灯自动控制电路

## Slide 209: a
光电耦合器的分类
(1) 按光路径：外光路光电耦合器、内光路光电耦合器。 (2) 按输出形式：
a、光敏器件输出型：光敏二极管输出型，光敏三极管输出型等
b、NPN三极管输出型：交流输入型、直流输入型等。
c、达林顿三极管输出型：交流输入型、直流输入型。
d、逻辑门电路输出型：门电路输出型，施密特触发输出型，三态门电路输出型等。
e、低导通输出型（输出低电平毫伏数量级）。
f、光开关输出型（导通电阻小余10Ω）。
g、功率输出型（IGBT/MOSFET等输出）。
(3) 按封装形式：同轴型、双列直插型、TO封装型、扁平封装型、贴片封装型、以及光
纤传输型等。
(4) 按传输信号：数字型光电耦合器、线性光电耦合器
(5) 按速度：低速光电耦合器（光敏三极管、光电池等输出型）
高速光电耦合器（光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型）
(6) 按通道：单通道、双通道、多通道光电耦合器。
(7) 按隔离特性：普通隔离光电耦合器（一般光学胶灌封低于5000V，空封低于2000V）
高压隔离光电耦合器（可分为10kV,20kV,30kV等）。
(8) 按工作电压：可分为低电源电压型光电耦合器（一般5～15V）和高电源电压型光电
耦合器（一般大于30V）。

## Slide 210
10、光导摄像管
R
c
R
c
R
c
R
c
R
c
R
c
U
电子束
靶
玻璃板
信号板
光敏层
靶
RL
光电导效应
像素1
像素2
像素n
无像光照，各像素电阻很大即暗电导
很小，电子束扫描个像素，给个像束充
电至U。像光照射，对应单元对影像
源强弱基于光电导效应电阻变小，
C放电多少与光强成正比，图像转换
形成电荷图并暂存。电子束再次扫描，
使C充电，充电电流大小与个像素压降
降低程度成正比，完成个像素的依次
读出。

## Slide 211: 11、CCD图像传感器（电荷耦合器件）
1）半导体能带结构
金属与半导体接触

## Slide 212
表面带负电荷
表面带正电荷

## Slide 213: 2）势阱深度与存储电荷能力
a）电子阱的概念
QG：栅电荷
Qf：自由电荷（落入阱中）
QD：固定电荷
d：耗尽层厚度
COX：单位面积氧化层电容
CD：单位面积耗尽层电容

## Slide 214
根据半导体物理理论
由于表面加正电压，吸引电子并束缚，相当于掉在阱里，跑不掉，
故称为电子阱（载流子阱）
（落入阱中电荷）
平带电压

## Slide 215
结论与讨论：
外加电压越大势阱越深
势阱深度随阱中电荷量增加而下降
每增加 表面势下降
当表面势下降到 ，电子不能再增加，不破坏耗尽条件，此时称阱已满
变浅势阱中电荷转移至深阱中

## Slide 216: 3）电子来源
1.注入
2.光生： 光照 产生载流子
光电转换
电流注入法：
信号未来，IG小电压，有一小阱，
高电压，有一深阱；
信号来时，加一正向导通电压，
使注入二极管导通，
注入载流子

## Slide 217: 4）光生载流子的转移
（光电转换）光积分区
透光电极
转移
输出
①光照 光生载流子
②转移 载流子进入转移区
③切断转移电压，电荷存在转移区对应单元中
④输出

## Slide 218: 5）转移方法 电荷转移工作原理

## Slide 219: 6）三相转移原理

## Slide 221: 7）输出
用反偏二极管取出转移过来的电荷

## Slide 222
本章重点
1、理论基础，内、外光电效应
2、热释电效应的工作原理，调制频率的限制
3、 光波长、材料、吸收系数与穿透深度
4、特性参数 灵敏度 、光谱灵敏度与峰值波长、频率特性、光照特性、
温度特性、伏安特性
5、光电管 真空与充惰气伏安特性曲线的区别 适用场合
6、光电倍增管 放大增益公式中各个因子的含义，外加电压稳定性的影响
应用中的注意事项
7、光敏电阻 、等的具体传感器件
结构示意图、工作原理、特性、特点、应用中的适用场合
8、应用设计

## Slide 223
RGB数字光纤传感器
光纤光栅传感器
光纤传感器
干涉性光纤传感器
光纤传感器
第四节 光纤传感器

## Slide 224
光纤 光缆

## Slide 225
 1970年，光纤研制取得了重大突破
• 1970年，美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英光纤。把光纤通信的研究开发推向一个新阶段。
• 1972年，康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4 dB/km。
• 1973 年，美国贝尔(Bell)实验室的光纤损耗降低到2.5dB/km。1974 年降低到1.1dB/km。
• 1976 年，日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗降低到0.47 dB/km(波长1.2μm)。
• 在以后的 10 年中，波长为1.55 μm的光纤损耗：
1979 年是0.20 dB/km，1984年是0.157 dB/km，1986 年是0.154 dB/km， 接近了光纤最低损耗的理论极限。

## Slide 226: 第四节 光纤传感器
一.光纤
1、光纤结构
纤芯
包层
包层
纤芯
纤芯：二氧化硅 SiO2
折射率较高，掺杂GeO2、P2O5提高折射率
包层：二氧化硅 SiO2
小于纤芯折射率，有时掺杂B2O3、Si2O4
渐变型
阶跃型

## Slide 227
涂敷层--- 材料：硅酮或丙烯酸盐--- 隔离杂光。
主体 ---- 纤芯与包层
对称柱体光学纤维
纤芯 --- 石英玻璃；直径：5~75μm；材料：二氧化硅（主体），掺杂其他微量元素 --- 提高折射率
纤芯、包层、涂敷层、护套
--- 多层介质结构
包层 --- 直径：100~200μm；材料：二氧化硅（主体）--- 折射率略低于纤芯。
护套 --- 材料:尼龙/其他有机材料 --- 提高机械强度，保护光纤
特殊场合：没有涂敷层和护套 --- 裸纤

## Slide 228: 2、光在光纤中的传播
（几何光学描述）
斯涅耳定律：在不同折射率的界面上入射角与折射角的关系
为入射角； 为折射角
全反射：

## Slide 229: 1）数值孔径 NA：
NA: Numerical Aperture
定义：
NA越大 越大，进入光纤的的光越多
3、光线的几个重要参数

## Slide 230
设:A为一反射前进波
B为另一反射前进波
A,B在 点同相
讨论 点的情况
Ａ，Ｂ在 点相干加强的条件是两光线相位差为
（m=0,1,2…）
使之成立的普遍条件是每一光线折返一周的相位差为，因此传播条件是折返一周的相位差为 的整数倍。
2）光纤中的传播模式
问题：是否满足全反射条件的光线都能传输？
B
A
由|k|=2π/λ

## Slide 231
光波，本质上是一种电磁波，在纤芯内传播的光波，可以分解为沿轴向和截面传输的两种平面波成分。沿截面传输的平面波将会在纤芯与包层的界面处产生反射。如果此波的每一个往复传输（入射和反射）的相位变化是360°的整数倍时，就可以在截面内形成驻 波，这样的驻波光线组又称为模。只有能形成驻波的那些以特定角度射入光纤的光，才能在光纤内传播，在光纤内只能传输一定数量的模。当光纤直径很小（一般为5---10微米），只能传播一个模时，这样的光纤称为单模光纤；光纤直径较大（通常为几十微米以上），能传播几百个以上的模时，这样的光纤被称为多模光纤。
每一个允许传播的波称为模式；只能传播一个光线模式的光纤称为单模光纤；能传播许多光线模式的光纤称为多模光纤；传播速度最快的模称为基模。

## Slide 232
考虑三条光线，三个角度入射
只有小于临界角的光线才能在光纤中传播
基模：直线 总能传播
高阶模：第一个偏离直线而又满足2πm 条件的的光线 m=1
第二个偏离直线而又满足2πm 条件的的光线m=2。。。
结论：从高阶模到低阶模顺序截至（随频率、随光线直径变化）
设光纤直径为d，波矢在在直径方向的分量为
(本征值方程）

## Slide 233
结论：
当确定后，只允许某些特定的 存在（分立值）。
当光线入射小于临界时不能在纤芯中传输即传输截止
由于不仅仅只子午光线,实际上要复杂的多
分析方法：
涉及的问题：
光纤结构；光纤模式；本征值方程；截止条件；
单模条件；传输特性；特殊光纤
a 、几何光学 ，可以得到本征值方程、截止条件等
b 、电磁场理论，求解波导中的波动方程

## Slide 234
在特定的结构下解波动方程；求出本征值方程；
研究模式、截止、单模条件等问题。
    （1）选定坐标
    （2）选定坐标下的波动方程（标量近似解或矢量严格解）
    （3）用分离变量法解方程
    （4）讨论贝塞尔函数的敛散性
    （5）光纤模式
    （6）本征值方程
    （7）截止条件
（8）传输特性
（9）单模光纤的极化特性
（10）特殊光纤
    吸收损耗
    散射损耗
    弯曲损耗
    端面倾斜对传播的影响

## Slide 235
HE11 | 
TE01 | 
HE21 | 
HE31 | 
: 纤芯半径
V 值为计算阶跃折射率光纤
传播模式数量的参数

## Slide 236
（掺铒光纤放大器）

## Slide 237: 光纤中模式的截止:
模式分类(m) | V值(n) |  |  |  |  |  | 
TEon,TMon |  | 2.4 |  |  | 5.52 |  | 
EH1n,HE1n | 0 |  | 3.83 3.83 |  |  | 7.01 7.01 | 
EH2n,HE2n |  | 2.4 |  | 5.13 | 5.52 |  | 8.41
EH3n,HE3n |  |  | 3.83 |  |  |  | 
截止顺序
传播模式数量：
单模条件：
（阶跃光纤）

## Slide 238: 4、传输损耗
定义：单位长度上输入功率与输出功率的比值
损耗原因：吸收损耗，散射损耗，弯曲损耗等。
吸收损耗
（1）本征吸收（非缺陷吸收）
起因：原子振动（吸收光能转化为振动
与固有振荡频率有关——与光谱有关）

## Slide 239
两个吸收带：
紫外区
中心
吸收带尾延伸至
红外区
中心
吸收带尾延伸至
两吸收带都影响至传输窗口

## Slide 240
（2）杂质吸收（杂质吸收）
起因：杂质吸收光能，振动→热能
影响最大的杂质 根，
铜 ，铁 ，镍
例：
根，振动基频
钒 ，铬 ，镁
其谐波吸收谱如右图，
设：
如果要求

## Slide 241
其浓度应为
（重量为百万分之一）
若要求
吸收峰值 ，则浓度为 （重量十亿分之一）
吸收峰值 ，则浓度为
（3）原子缺陷吸收
在成纤时产生的原子缺陷
光纤在制造过程中玻璃受到热激励或受强辐射时，产生原子缺陷而造成的损耗。

## Slide 242
散射损耗
  （1）本征散射
    原因：
      在加热过程中，热骚动使原子受压缩，起伏，引起物质
      密度不均匀→导致折射率不均匀。
      折射率不均匀→产生散射
特点：缺陷尺寸与波长相比较小
瑞利散射
分子散射是由瑞利提出的，散射光强
和波长的四次方成反比
其核心理论是小质点的散射
(2)

## Slide 243
散射光谱较宽
在长波长工作散射较小
例：熔融二氧化硅，散射极限值
（最低极限值）

## Slide 244
弯曲损耗
由于光纤弯曲，可以破坏原来的传播特性。
光纤直径为d
CX为弯—直部分界线
CO为曲率半径R
为直部处入射角
为弯曲处入射角（外表面）
为弯曲处入射角（内表面 ）

## Slide 245
应用正弦定理于
同理：
结论：当R过小时（严重弯曲）， 可使之
不满足全反射条件，成为辐射损耗。
当R变小到某一程度时， 变为直线传播，不经内表面反射。

## Slide 246: 二、光纤传感器
■问题：
被测信号如何与光纤的各种特性相联系？
◆光纤有哪些特点？
◆作为传输媒质：物理量：n、n的分布
几何量：r、l、椭圆度
◆被传导的光的性质：强度、相位、频率、
偏振态、光的干涉、衍射等
◆被测信号：力学量、电学量、化学量等
???光和光纤如何能够感知被测信号???

## Slide 247
1.强度调制传感器(传输损耗)
原理: 被测量调制光强
特点: 技术简单、可靠
原理图:
光
强度调制区
D
1）反射式位移传感器
特点:光纤只起接收光和传光作用.
位移
光源
D

## Slide 248
输出
位移
前坡
后坡
随机排列
半球对开
共轴排列（内、外）

## Slide 250
(2)微弯光纤传感器
光
D
位移
强度变化原因:
a) 弯曲损耗(射线光学)
b) 模间耦合(波动理论)
当一对模式的有效传播常数之差时 ,
其两模式之间的耦合程度最强.
如果β1为导波模式, β2 为包层模式，对于阶跃光纤,
当 时,有最大耦合效果
（d为纤芯半径,Δ为相对折射率差）。

## Slide 251
亮场微弯传感器，利用纤芯中的光
暗场微弯传感器，利用包层中的光 （优点：方便多点检测）
模式去除器
D
探测器
弯曲
D
D
D
探测器
探测器
探测器
模式去除器
模式去除器
模式去除器
（3）亮场与暗场

## Slide 252
光栅
移动
光栅相对位移
透光强
光纤
光纤

## Slide 253
2.相位调制传感器
原理:
由于外部被测量的作用使光纤内传播的
光波发生相位变化,利用干涉测量技术,将相位
变化变换为振幅变化,通过光电探测器进行检
测.

## Slide 254
(1)迈克尔逊干涉仪
特点：同一束光分为两束光
其中一束光在传输路径中和另一束相比，光程被改变（被调制）
1）干涉仪

## Slide 255
(2). 马赫―泽德(Mach―Zehnder)干涉仪
特点：同一束光分为两束光
其中一束光在传输路径中和另一束相比，光程被改变（被调制）

## Slide 256
(3). 萨格奈克(Sagnac)干涉仪
特点：同一束光分为两束光
两束光在传输过程中，由于附加速度相反，光程被改变（被调制）
设：A为光路围成的面积、C为光速、 为系统角速度
光程差为：

## Slide 257
(4). 法布里―珀罗(Fabry―Perol)干涉仪
反射率>90%
除第一列反射光外，相邻两列反射光相同光程差，相邻两列透射光也有相同光程差和位相差，
透射光在检测器上被检出，并随反射腔尺寸而变化。
n=！
n=2
n=3
设 反射率=95%
I0=1
I=.95
I1=I0*0.9025
I=.95
I2=I1*0.9025
…
…
下一个输出光强是上一个输出光强的0.9025倍

## Slide 258
(5)干涉仪的灵敏度：
(1)迈克尔逊干涉仪
（2）马赫―泽德(Mach―Zehnder)干涉仪
（3）萨格奈克(Sagnac)干涉仪
(4). 法布里―珀罗(Fabry―Perol)干涉仪
多光束干涉，光强为：
以变化

## Slide 259
2)光纤干涉仪
耦合的概念
耦合的方法:光纤并行.
耦合的效果:耦合可控制,使之达到能量分配
目的.例如,可实现一半功率的耦合(3db)

## Slide 260
“全光纤”干涉仪结构
激光器
光探测器
换能器
反射的
光纤端面
激光器
换能器
D
D
信号处理
3db耦合器
(a)
(b)

## Slide 261
激光器
激光器
光探测器
光探测器
换能器
部分透射反射镜
旋转
(c)
(d)

## Slide 262
两光纤光的干涉
外界信号调制使测量光纤伸长
3）相位检测
问题：
光电探测器对光强敏感，对相位不敏感
如何使相位变化转换对应成光强变化？

## Slide 263: a

## Slide 264
0
考虑特殊点的情况
探测器电流 I
灵敏度
如果光纤的变化比波长大很多，周期变化频率与信号变化对应。
如果光纤的变化比波长小很多，采用零差检测等技术。

## Slide 265
被测信号使光纤变化（长度L、折射率n、直径d）
应变
弹光效应
泊松效应
L

## Slide 266
根据耦合理论，两探测器 D1、D2 接收到的光强为：
D1、D2的输出电压为：
考查灵敏度S：
可见，当 时，灵敏度最高
因此，需要使测量臂与参考臂之间保持 相位差。

## Slide 267
相位
变化
电流输出
0
90
光纤零差检测
光
电
二
极
管
电
流
在零度偏置时，电流小且输出倍频
在90度偏置时，电流大且输出同频

## Slide 268
振荡器
激光器
D1
D2
差分放大器
积分放大器
反馈控制器
整形电路
带通滤波
锁相放大
单片机
显示器
零差检测电路框图
3db
3db
C1
C2
I1
I2
I3
U3
U5
U4
U1
U2
U’3
调制
C1耦合为两束干涉光，相位调制器产生补偿相位产生 偏置
振荡器施加高频载波抑制低频信号

## Slide 269
如何实现 相位差？
方法：采用相移器（压电陶瓷、弹光相移器）
求移动 时加载PZT上的电压：
令初始状态：
当有被测量作用时，仍保持 的工作状态
加电压改变尺寸
无被测信号
信号臂
参考臂

## Slide 270
激光器
D1
D2
差分放大器
积分器
低通滤波
4）光纤声传感器
3db
3db
C1
C2
I1
I2
声波调制
高通滤波
信号输出
消除低频噪声
补偿相位漂移
对声敏感特种光纤
拓展：只要被测信号能够改变光纤长度
就能产生干涉，例如：磁致伸缩
力致伸缩等
只要被测信号能够改变光在光纤中
的传输特性，就可以进行检测。

## Slide 271
L
+
-
3、偏振态调制
原理：被测量改变偏振态
法拉第效应：在磁场作用下产生旋光效应，称为磁致旋光效
应，也称为法拉第效应。
对于给定介质，震动面的旋转角与样品长度和磁感应强度成正比
磁致旋光方向与磁场方向有关，与光的传播方向无关

## Slide 272
i
i
光
探测
电流传感器

## Slide 273
D
D
1
2
I
激光器
激光器---起偏器----线偏振光 ----透镜耦合入纤----导体通有电流----
----缠绕光纤产生磁光效应（光纤要求：低双折射 ）----
----光纤中偏振光偏振面旋转 角----出射光经透镜到wallaston棱镜
----w棱镜将入射光分成振动方向相互垂直的两束偏振光----探测处理

## Slide 274
滤波
基带信号
D
时分多路
解 调
反射式光传感器
透射式
4、时分调制
原理：被测参量调制返回信号的基带频谱，通过检测基带
的延迟时间、幅度大小等的变化来测量各种物理量
和空间分布。
特点：可测量空间分布

## Slide 275
三、光纤光栅传感器
光栅
单缝衍射
光栅衍射
不同间距光栅衍射图样
矩形槽反射式光栅
反射式光栅

## Slide 276
光纤光栅
折射率
光谱响应
长波长
短波长

## Slide 277
1、光纤光栅分类
（1）均匀周期光纤光栅
a) 布拉格光纤光栅：折射率分布及光栅形成方法

## Slide 278
(b) 长周期光栅
栅格周期达到几百微米的均匀周期光栅
(c) 倾斜光纤光栅
周期与折射率分布均为常数，
光栅的波矢方向与轴线不一致，
不但产生反向导波模耦合，且将基模耦合到包层中损耗。
（2）非均匀光纤光栅
(a) 啁啾光纤光栅（chirped fiber grating )
栅格间距非常数，沿光轴变化。
不同栅格周期对应不同反射波长，故有较宽反射光谱。
(b) 相移光纤光栅
在均匀周期光栅
某位置设置位置
跳变，以改变光
谱分布。

## Slide 279
(c) 变迹光纤光栅
光纤光栅折射率调制深度沿光轴方向为一特定变迹函数
变迹折射率分布函数
(d) 取样光纤光栅
折射率调制不连续，周期间断。
周期间断折射率分布

## Slide 280
2、光纤光栅传感原理
1）布拉格光纤光栅
反射光的中心波长
与光栅周期 、纤芯有效折射率 的关系：
入射波
反射波
透射波
被测量作用于光栅，引起有效折射率 变化，
导致中心波长 变化

## Slide 281
为光纤的膨胀系数
为光纤材料的热光系数
光纤材料的弹光系数
被测量（温度、应变、力、磁场等）使得反射波中心波长变化，
检测反射波中心波长的变化即可间接检测被测量的变化。

## Slide 282
3、光纤光栅的成栅方法
光源：光致折射率变化的敏感光源，一般为紫外光如244nm
光纤：光线预作增敏处理，可掺杂锗、锡、钽等光敏杂质
成栅：驻波法（光进入光纤后，在两端面反射形成驻波）
横向干涉法：双光束干涉形成干涉条纹对光纤曝光以形成光栅

## Slide 283
4、信号解调
信号解调的任务：完成光信号波长到电参量的转换
完成对电参量的处理
关键：中心反射波长的跟踪分析
1）光谱仪检测法
宽带光源
光谱仪
光谱仪
耦合器
光谱仪直接检测中心波长
优点：简单
缺点：设备价格高，体积大

## Slide 284
2、匹配光栅滤波法
宽带光源
D
扫描信号发生器
耦合器
耦合器
传感光栅
参考光栅
光探测器
PZT
解调过程：无被测信号，参考光栅反射最强，探测器输出最大
固定信号发生器输出零电平
有被测信号，波长位移，参考光栅反射光强下降
信号发生器工作使参考光栅输出达到原值，
信号发生器扫描电压对应被测量。
优点：结构简单，线性度好
难点：两光栅要严格匹配
无反射匹配液
Notes: 好的，好。
我们继续上课。
大家知道最近我们国家以及我们学校都发生了几件大事，
学校正在进行教学评估的审核评估合格工作的检查，今天是第一天，
寓公
主要是请相关院校兄弟院校的专家们来给我们在评估之前做一个全面的诊断。
看看我们还存在一个问题，
所以也希望大家在演练当中有出色的表现，
为我们下一步学校的评估奠定一个良好的机制。
很近5月底，就是大家放五一放假之前到5月20几号，
就是我们评估的日子做了一套。
这对学校来目前当前来说是件大事。
那么从国家来说，大家都知道，
美国开始对我们进行打贸易战，对中国经济制裁，
特别是前段时间，
对中兴发出了要七年的禁令，也就是说
这七年之间我们要向他们购买的器件，他都不会卖给我们。
我们讲过光伏电池，
光伏效应，这是我们在课堂上讲过的。
这让我想起一件事，
就在若干年前，
我们中国生产的光伏电池
质量好，
价格便宜，
量大，
曾经一度大量的出口，
那么实际上
美国主导的
也是这样一种经济。
他就比如说我有这样强大的芯片生产能力，什么英特尔高通等等，你们其他别人都不要做了，你们都来买我就行了，你们该生产造纸的生产豆，你们生产石油的生产石油，搞一个这样的一个经济的一个
一个分工。
但是
他制裁中兴、制裁中兴给我们国家敲了一个警钟，
一个巨大的警钟。
就是这句话。
如果核心技术不掌握在我们手里面，
永远不知道哪一天他就要掐你的脖子。
所以我想，在这样一个
事情对我们来说是一种冲击，但是对国家也未尝不是一件
敲了警钟的好事。
因为当时我们最快的计算机，
它就禁止，就把他的芯片禁
禁止给我们了。
但是后来我们两年我们就解决这个问题，仍然保持了世界领先。
前几天我们还提到说，现在半导体芯片的最高技术是7nm，
我们国家26纳米是没问题的，28家。
那么7nm
也在
突破当中。
所以我想
这样一记警钟，不光是对我们国家今后的发展是一个重大的一个推动。
另外我想对我们所有的国人，
对我们在座的各位学生，各位同学，
我想也是一个从心里面可以得到教训。
就是国家发展，
技术的进步要掌握在自己，
饭碗要端在自己手里。
所以这次我觉得这里面有一个很重要的话，让我们今天听起来，
那是刻骨铭心叫做核心技术，
是国之重器。
联系到我们的传感器。
再我们导论的时候，其实就跟大家讲过，
我们现在的传感器全世界26000多种，我们也要也有15000多种。
但是我们芯片它的核心芯片
稍微高端一点，90%都在进口。
大家想想，
就本门课程所涉及的领域来说，我们
责任重大。
好，我们下面接着课。
上一节课这个我们讲了，
这个
传感器的一种光纤的一种形式。
是吧？我们把用光纤的一种系统，把原来的干涉仪我们几乎都能够代替了。
然后我们以这个为结尾说，我们要保持一个偏置的状态来进行控制，来进行高效的检测。
那么实际上它检测的是什么？是相位。
大家知道光既然是一种电磁波，那么它一定和我们的学过的像相位调制、强度调制、频率调制，他一定是
都会存在的，我们又学了光纤的损耗，所以前面所给大家介绍的一系列的传感器，
都是基于这种的目的，
我们来调整光的各种特性。
那么今天我们就给大家再介绍一下，
再介绍一种叫传感器的调制形式，
有声传感器它又是一种，
它是什么？这里要给大家提示，有什么问题？
我们从这样的一个系统，
希望能给大家记住一件事，
就是，只要被测信号能够改变光纤的长度，不管是什么因素，你是磁也好，你是力也好，你是声音也好，你是温度也好，一切的被测量，只要你能改变我光纤里面光的传输特性，我就能够把你给测出来，
对应的被测量。
比如说我们今天给大家介绍的这样一种传感器是叫光纤声传感器，
大家学了刚才以前的那种看她的话似乎有些简单，是吧？
同样是这样一种系统，是吧？一个激光器他经过这个3db耦合器，把一半的光耦合到上面的光纤里面，一般的光继续由下面传输，
但是这样这儿有一个相位补偿器，然后让传输过来以后再经过一个翻三倍民，
这时候原来的两次光1/4进入它的1/4，继续往前传怎么样？1/4进入它的1/4，继续往前传好了，这时候两束光分别在D一D二就有了一个分别
的干涉。
然后我用这个传感器把它做光电转换，再放到差分放大器里面进行放大。
然后我用低通滤波器滤掉噪声信号，然后就下来就把这个信号输出了。
然后从这儿取出来一个积分器，是为了保证让他
偏置一直在零差检测的正交的90度的状态。
所以这流程很正确，
大家也熟悉，也能够去理解他。
问题是
现在变成声波。
那么
大家想想原来是什么？你是效果也好，不过你什么样境外的外界信号，你都要对我的光纤进行调制，你是力要拉长它，伸缩他，相位就产生了干涉了，但是这时候光纤有要求，
也就是说它必须是一个对声波敏感的特征光线。
就我在里面传输，
你的声波过来以后能够影响我们光纤，能够影响我光纤，我光纤一定是对声波敏感。
这样的光纤
叫做特种光线，
也就是说有各种各样的特种光纤
被制造出来，对某种待测信号敏感，可以改变它里面的结构，改变里面的长度也好，折射率也好等等，
最后使光的特性产生变化。
最近提示的就是说用这样一种
大家可以很容易理解的一种，不过就是被测信号变成声音了，
只要是被测信号能够改变光纤，
这是我们就要一些特种光纤。
所以大家在进行材料研究的时候，
说我要对一种某种信号，我想用光纤你就要想想，
那么我这个材料能不能做一些
研究呢？
让他有一种敏感的一种对应，
这就是我想
这张图放在这，我着重就想
强调这样一个问题。
强调这样一个问题。
好，
我们下面再介绍一种，
说强度可以调制，
他的这个也就调制幅度了。
它的频率可以调制，它的相位可以调制。
那么我们再看看，有一种很有意思的，它的偏振态也是可以调制的，
对不对？电磁波
一个是E一个是H，就是磁和光，它是交替进行的，它是正交的，对不对？但如果改变了他的偏振态，
他确实变了，那么我们遇到的问题又是什么呢？
原来的偏振它是这样走的，结果最后经过了这一段的被测信号的调制，我改变了一个角度，
这时候你就要把改变这个角度把它提取出来，
所以我们偏振才导致
大家都知道传感器本身的光电探测对其
相位不敏感，对不对？他对偏振看它能够敏感吗？
更加不敏感，所以我们就要一种方法，
把它给提取出来。
这就是说
被测量改变了偏振态。
那么我们来学一下，复习一下，法拉第效应，
法拉第效应是什么？在磁场作用下产生旋光效应，
就称作为磁致旋光效应，也称为法拉第效应。
然后怎么来呢，就有一束光经过起偏器，
经过起偏器它变成偏振光，
变成偏振光以后，然后经过这样一个磁场，
有一个磁场对它进行调制，他的偏振态就产生了变化。
这一点大家在光学实验室都做一个偏振光，如果是向上，我觉得一个向上的起偏器，
起偏器出来光是这样的，如果它改变了一个角度，这时候它能透过吗？不能投。
对不对？
这个没做过实验
，是那是因为它不是纯偏振光。
对吧？如果是纯偏振光，你改变了以后，这个片子他写过不去了。
好了，在这种情况下，就是我给定一个介质，
然后它的
偏振面的旋转角样品长度和磁感强度成正比，这种公式来
给出，多大的偏振角，它和菲尔德常数有关，他和作用的材料的长度有关，他和磁场强度有关。
也就是说这里面任何一项长度变了，或者是磁场强度变了，
或者是分数的常数表3个改变，一个就可以改变这个角度。
那么既然是磁制，肯定是磁变化，
它就产生偏振态变化，
让他转一个角度，
转一个角度。
这就是
法拉第效应。
好。
根据菲涅尔理论进入物质的线偏振光他总是左旋和右旋的，
是因为他遇到的介质，它的两个方向的折射率不同，
所以它产生偏振光，
一个大一个小是吧？一个nb，一个，如果说我们用这个来表示，一个是左，一个是一个左一个右，他遇到的折射率是L和R的话，
这个R的话只要这两个常数不一样，这时候它就会产生不同的旋转方向。
那么作为磁制呢，加上磁以后，就是改变它本来一样的，这样的一个
使它变成不一样的折射率，
所以就有了这样的一个磁致效应。
比如说
我一个电流
流过，
然后我
光纤缠绕在上面，电流的周围，电流有什么？
它是有可以产生磁场，
对吧？然后我这一段的长度之内，
电流的大小就和磁场的强度的大小有关。
如果说，
电流的大小和磁场的强度，所产生的磁场的强度的大小有关，
它成为一个比例，那好了，电流的大小就变成了磁场的大小，磁场的大小就变成了旋光角度的大小。下面的任务是什么？我测出角度，
这叫。
所以这就是变成了一个什么？电流传感器。
你们没有在高压场上工作，一个配电站，
一个配电站是很危险的，你去测电流，你去测电压，一个高压电流有35000伏的，如果接地不好的话，你们都知道有迈步电压，对不对？
迈一步底下就有个电压就把你击倒了。
所以其实都是远程测试。
那么光纤就给我们提供一个远程测试的方法，我可以把光纤拉得很长，就在那一段是危险的，但是我在这边去检测。
所以这种远程的检测
就变成一个可能性变成一个可能
性。
所以这就是
根据这样的一种效应，就产生了可能的电流传感器。
那么其实我们的问题还没有解决，
什么没有解决？如何把这个角度测出来？
好，在光学给我们提供了很多非常有用的器件。
器件。
其中给大家介绍一个什么器件，叫做沃拉斯顿棱镜，大家如果有兴趣可以去
插一插。
本身这个棱镜，它是2块3角形变成一个方形。
两块。
每一块都是什么？
每一块都是双折射效应。
但是我把他90度的用加拿大胶粘起来，
然后把它粘起来以后切成一个棱镜，
切成一个镜子。
这时候有他叫沃拉斯顿棱镜，详细的理论推到不推到，只说结果。
这个棱镜有有意思，就它把一束偏振光
可以变成，出射以后就
，这是一块3角形，这是一块3角形，它们是90度的双折射的晶体，然后出来以后它就变成了两束偏振光，
两束偏振光，但是
它的偏振角度是呈90度叉。
有意思，
这个棱镜很有用，它给我们提供了一个检测的一个角度，偏转的方法，
叫沃拉斯棱镜，大家可以去到光学器件里去查看他的工作原理。
好了，这时候我们就可以把它检测出来，怎么检测？
首先，
一束光
经过起偏器，
变成了偏振光，
变成了偏振光以后，然后我把光用一个耦合透镜，一般
做实验用的都是用什么镜子，用显微镜的物镜，
然后去把它耦合到光纤里，
把它聚焦耦合到光纤里面，
然后再把它取出来。
注意从这儿开始就是光纤了，
然后光纤，线偏振光进来了，就在里面偏振偏振，但是
它绕在了一段绕在了具有电流的这种导线上，
绕在它上面。
然后这个导线随着电流的大小，它的磁场就产生了变化，这个变化就导致了偏振光有一个角度的变化，这个角度的变化又被它接收以后，变成平行光出来，
变成平行光出来以后，就变成了两个相差90度的这样的两个偏振光。
我不管你转多少角度，
它变成了两束光，然后我用除法器，加法减法除法器，
就恢复出了这样的一个它的信号。
这就是
偏振光调制。
所以大家很有意思。
那么既然说到这儿，我们仍然要提一个问题，其实结论我真正想让大家记住的就是说，刚才材料的特殊材料，我就可以造成很多新的传感器，
这个叫做有些不可能，我可以改变这种可能。
本来偏振态，
在光纤里面你要检测真的是很难。
真的是很难，但是我这样就把它检测出来。
好了，这就是这个。
我们可以开动脑筋，想出很多办法，完成很多你觉得不可能的事，但是他可能
他可能。
好了，我们再给大家介绍一下。
大家都知道
我们现在可以做到什么？
坐在我们
电信局的中控室里面，叫叫做维修的中控室里面，如果在传输当中说北京到广州，突然说哪个信号不好了，
说广州的信号突然变得非常不好，中间是不是出问题了？
怎么办？我就在中控室一操作，我就可以知道哪出问题了，多少公里处出现问题去看看，肯定让施工给挖断了，或者给压坏了。
这个用的是什么呢？用的就是这样的
办法，大家都知道。
我们先看我们只看这一个，如果一个基带信号传到光纤武器以后，
是吧？然后把它偶合出来一个光纤号，
然后把这我会处理一下这样一个
这个界面。
然后正常情况下大家都传输很好，各自都走各自的。
但是突然
这个有一个地方坏了，
那么这个地儿就会反射光，对不对？就像传输线一样，如果有一个地方坏了，他一定会反射，
所以它的光就会反射回来。
当光反射回来的时候，那时候这时候他是不是
我传回到我的发送端，然后回到这个D，
当把它解析出来以后，就变成了可能，
变成了可能。
所以因此
我们利用这种办法，我们就可以在我们的路上，
在我们整个的传输路上，
做出很多这样的这样的一些
一些监测，比如说我这儿有个监测点，监测温度的这样一个监测点，监测立着的受力的，是吧？就是说它可以
做成一路上做成很多点，
做成很多点，
然后他就可以看出，
这种叫反射式，这种叫透射式，一路传回来，然后透过这个监测的部分把它传回去，这是什么信号？被测信号。
所以这样的方式，也可以让我们得到一种
阵列，
多点的，
长距离的，
你所关心的被测量的传输。
好，
下面我们还剩下一个问题，还没举例，什么问题呢？
叫做
频率调整，
对不对？我们还差一个频率调整，强度调制有了，干涉调制有了，什么相位有了，
和偏振都有了，但是我们还缺频率。那么下面我们就光纤光栅的这一节，
来给大家介绍一个关于
频率调制的问题，
也做一个例子，
它既是一个例子，
光纤光栅也是一个新技术，
新技术。
现在当然大家不以为然了，但是如果倒退20年的话，或者倒退十年的话，
这样的一个课题，
这样的一个课题，
就可以拿到上百万的科研经费。
当时的上百万就相当于现在的上千万。
所以现在当然我们作为讲课已经很容易了，是吧？好，下面我们来讲这一节叫光纤光栅传感器，它既作为技术，
作为一个
频率调制的，
好
了我们
这个接着往下说，光栅大家并不陌生，我们也从我们熟悉的开始，
单缝衍射。
对不对？这就是单缝，这些还不知道，是吧？单缝衍射。
但是如果变成多缝的话，我们就可以把它看成一个栅了，
就看成一个栅了。
所以有单缝的条纹，你看这是单缝的条纹，然后是光栅的条纹，
都可以把它写出来。
它可以反射成，回来以后，变成很多光点，
也就是说它反射回来，某些频率上有不同的
什么？
不同的强度，对不对？
本来一束光过去了，经过光栅回来的，可以有反射出很多中心频率和覆盖的，
是不是这个道理？他回来了一些。
如果它全部被反射回来了，那么透过去的光这部分的频率一定都没有。
一定都没有，缺失了。
所以这就是这个
光线的不同，间距的不同，图样的，有矩形槽式的，有反射式光栅，有透射式光栅等等，很多大家在光学里面讲过。
那么光纤光栅是个什么样子呢？
光纤我们也讲了，它有包层，对吧？还有纤芯。
光纤光栅是想办法
把他的纤芯的某个位置，
我给他刻出光栅，
他是
七个微米，十个微米，20微米，比头发丝还要细的这么多的，那么细的一个纤芯，怎么会刻出光栅来呢？
好，
首先它有它就在这里面，刻成光栅。
那么从光栅的折射率来说就是这样的，就是我刻出来以后，然后它的折射率产生了变化。
产生了变化？
大家注意刻的不是机械槽，
而是
光栅的折射率的周期，光栅的折射率的周期变化。
就这里面光纤本来是均匀的，但是我在某一点让它周期的
折射率的大小产生变化，
周期的变化，
它就是一个光纤光栅，
它就是一个光纤光栅。
当光透过这样的一个周期结构的时候，
它的光就被调制，
就要调制。
好，下面我们接着看，
这里简单给出了一个例子，比如说光谱响应，
原来是这么大的一个谱宽，是吧？这么大的一个谱宽
输入。
但是透过光纤以后，
透射光，
中间缺了一块，被谁咬走了一块面包，
动了他的奶酪。
然后但是这块哪去了？反射回来。
反射回来了。
所以你就可以通过什么？我检测透射光也行。
我检测反射光线也行，对不对？
我检测透射光，我缺了一块，什么入射光我知道，但是透射光一看我缺了一块，
这是被反射走了。
我检测直接检测海灯光也可以，这就是反射光。
这就是经过光纤光栅以后的这样一个行为作用，它有某一点的中心频率为中心的一个小小的带宽的频率被反射掉，
被反射掉，
或者是用这个光栅调制了他，让它，
让它变成了这样。
好，
这是它的行为，
它的行为，那么下面大家就要去联想，
这样一种行为，我怎么去跟
怎么去跟被测量联系，
也就是说我知道它的原理了，但我怎么跟被测量联系起来，我怎么找到联系的公式，联系的关系，就是下一步咱们要解决的问题。
下面我们就
逐步的来把这个问题解决掉。
好，首先我们说，
光纤光栅自然是刻成周期变化的折射率的这样一个光栅，那么它有多少种可以刻出多少种光纤，可以刻出很多种，第一种
叫均匀周期光栅，大家看都是均匀的。
然后它的折射率变化也是均匀的，好问题来了。
这老师你这不对啊，你光栅是阶跃的的，怎么你这儿就变成了
这种成正弦波形的了？
他和刻的办法是
相关的，如果你有办法能够产生
阶跃的干涉条纹的话，
你就有办法产生它的
阶跃的光栅。
好，一般来说，它是比如说布拉格光栅，它就叫做布拉格光栅，它的周期多少？一般为一百个纳米，
这样一个量级。
一百纳米的量刑。
好，这是一百nm是一个周期。
它是怎么做的？他有两束干涉光，
然后让它在光纤的位置产生干涉条纹，大家是观测过干涉条纹，
干涉条纹，每一个条纹，中间最亮，对不对？边缘部分还不完全是。
同等亮度。
这是干涉的中心和边缘，它也是有一个，
有一个分布，因此由于它的干涉条纹强度的分布，
所以就使它产生了它的折射率强的分布。
因此我说你可以有办法，你可以想办法
做出折射的，做出阶跃型的，也就是说把一下强度到哪儿均匀的又有这个了。
换句话说，又给了我们一个启示，也就是说我想做成什么样，我就可以给它做成什么样子。
对不对？
好，这就是说叫布拉格光纤，布拉格光栅。
这是均匀周期
。好。
第二种叫做长周期光栅，
这个是一百微米左右，一百个微米，我的栅格刚才是100个nm，现在我这栅格的周期可以达到几百个微米，
对不对？
那就他的周期很长。
他对于可以调整是可以调整长波是吧？
所以，仍然是刚才的布拉格的这种形式，它是均匀周期的，但是周期很长，
周期很长。
再一种叫做倾斜光栅，
倾斜光栅。
结果不但做的光纤它是周期的，
是均匀的，是周期的，但是我先把它做成斜的。
要一旦做成斜的光栅的话，大家想一想，
它会产生什么效果？
它的光的反射是因为光纤它的波矢的角度和光传光的角度有一个偏差。
这时候就要有一部分光，直接的理解，叫做有一部分光会反射到包层里面去。
更理论的语言叫做有一个一部分光纤的模式，它就会耦合到包层，里面变成辐射模式，
这叫学术的语言。
所以，
还有这种光栅，
还有这种光栅。
当然了ABC3种都是均匀周期的，叫均匀周期。
所以我们
那么既然有均匀周期，一定还有非均匀周期，确实有
叫非均匀周期光栅。
你比如说大家看这
好，前面我的周期挺长，我到这儿变成周期很密，甚至我下面我还周期很长，
或者下面我越来越密，有这么一段，
他的光栅周期是不均匀的，
是不均匀的。
在这个时候我们有一个名字，
叫什么？叫他叫啁啾光栅。
啁啾光栅。
大家啁啾是什么意思？形容鸟叫。
鸟的叫是不是？
但我的频率很低，就是这鸟叫很好听。
对，很像那个样子，他们是谁谁学得真的是很精彩。
他叫起来你再去听讲，他不是说
均匀的强度，不可能，所以每一个鸟它都有频率的，他给我前强后弱，就前头比你高，或者频率低，所以才很美妙，鸟的叫声才能不一样。
所以鸟的叫声的频率变化，
在文学上叫做啁啾，
就这两个字叫啁啾。
所以我们由于对应于不同频率的反射不同，这儿短波这传播，所以它过程当中它有一个频率的变化，所以因此给他起个名字叫啁啾光纤。
就经栅格间距不是常数，而是沿光轴变化。
不同栅格对于不同的反射波长，所以有较宽反射光谱。
就是我反射长波。
换成长波比较密的周期，可以反射短波它反射的波长比较宽的，
比较宽的。
要宽点。
所以这就叫还有
一种
叫什么？也是非均匀周期的，它产生了一种剪短，比如说像这种东西，
大家看，
本来前面均匀、均均到这，
怕他产生了一个阶跃。
断裂，
或者是阶跃，完全不一样，宽窄也不一样，它的周期也变了。
所以在均匀周期光纤的某个位置
，来设置一个位置跳变，
来改变光谱的分布。
这个就叫做相移光纤光栅，
相移光纤光栅
。
所以还有很多种，基本上就这么多。
这么多种，当然
我们分析
我们会涉及到均匀不均匀，但是主要还是布拉格为主。
比较均匀周期作为我们学习的一个切入点。
好，
当然下面还有更多的，我们就先不说，想做成什么样就做成什么样。
这就是折射率变化的图像，它会做成这样，我做成这样等等，都是非常的
各有各的用各有各的用。
这叫变迹就是方程，这叫周期。
折断就是
光光山庄光纤风扇很多。
好，讲这么多，我们要从理论上来给大家给出一个简单的光栅传感原理，为什么要给？是因为我们必须找到一个关系式，没有关系式，我们下面怎么做，不知道做。
所以要找到关系。
好，我们看布拉格光栅。
在实践中我们已经测到
一个这么宽的光谱，
过去以后它却产生了某一个缺陷，
少了一部分，他是因为被它反射，
被它反射。
那么理论和实践都证明了他们有这样一个关系式，
也就是说反射波的
反射波的中心波长，如果我们叫兰姆达B，
光栅的周期，我们叫它
大兰姆达，
然后折射率的有效折射率，我们叫做N
EFF好，我们设定这么三个光纤的参数。
好，这时候就有
它的反射，它的反射中心波长与什么有关？
与
光栅的周期有关，
也就与大量的有关光纤的周期有关，
还与什么有关和折腾的率有关？
他们成这样一个关系是叫二N1FF
达到。
这就是说你做的光栅，能反射出多大的中心频率的光，
与这样的结构有关，与折射率的大小有关。
所以如果被测量
反射的是中心频率，由它我们就可以看出一点
端倪了。就是说我们在找这个关系式，好，要想改变中心波长，要想改变它反射的光的性质，可以改变什么？可以改变折射率，
可以改变周期。
那么也就是说你被测量只要是改变了我的折射率，改变了我的周期，那么我反射的中心波长就产生变化，由此
你测的中心波长的变化就对应了被测量，
对不对？
从某种意义上说，我们已经找到了他的关系，
找到了他可能的联系的被测量，
就任何被测量都可以改变它，
都可以改变它。
所以被测量作于光栅，只要引起Neff的变化或者是周期的变化，都可以导致中心波长的变化。
好，下面我们来继续展开，利用我们
已经熟悉的一种方法展开。
好，反射中心波长与温度的对应关系、
和应变的这种关系。
好，大家看，
我们还是像第一节所讲的那样，做了这样的一个比值，得到了这样的一个公式，
得到这样一个。
其中阿尔法F是光纤的膨胀系数。
好，the塔式光纤的热光系数，
这个PE光纤的弹光系数。
膨胀，
可能和什么有关？
热光系数肯定是和温度有关，对不对？
那么弹光
那就可能和力有关，
对不对？
所以有了这样的一种结论，我们就进一步的知道了，如果被测量的温度应变、
和力、磁场等的任何一个我们可能要求的被测量，使得反射中心过程频率变化，那么它就可以被测量出来，那么这个关系式告诉我们。
好，这一项是德尔塔Tget，UCOD2又送纸是什么？是应力。
应力
可以使它产生变化，
那么温度可以使它产生变化。
由于不管是温度也好，应力也好，
更拓展一点很多，我们都可以把它的变化变成热
变化。
很多的的被测量我们也可以想办法把它变成一个机械地应力，
这样就扩展它的测量的范围，
测量范围，测量工具，所以这个公式
大家一定注意很重要，所以光纤光栅，特别是布拉格光纤来说，它是很重要的一个公式，它的物理意义大家一定要知道，这一点是由于温度变化，但是温度变化它有两个常数把它给这个联系起来了，一个叫做膨胀系数，一个叫做
热光系统，
它是影响它的中心频率的，是由于温度。
那么应力你没有温度变化，我只要有应力，那么这项，即使德尔塔T等于0的话，那么有应力它仍然可以使它产生中心波长的变化，有了这种公式我们是不是可以测？
可以测。
这关系式，我们找到了。
被测量，我们怎么去把它变成我们中心波长的变化，就有了一种理论的依据和途径。
好，下面一个我们就解决光纤的成栅的变化，它的理论也有，对光栅的各种分类也有了，而且我们说你想做成什么样就做成这样，但怎么做呢？
我们要有一个指导性的手段途径，起码我知道这应该怎么走，该怎么走。
一般来说，
刚才说我们是用干涉条纹的，让他射在光纤上，让光纤根据干涉条纹的周期图样来产生折射率的变化，
很自然的一种想法就是
我的光打到这上面，
它的折射率是给不给我变化？
那是必须的。
就一定要让
怎么才能让它变化，也是一种特殊的办法，叫做
我在光纤里面做预处理，
在光纤做预处理叫增敏处理，增敏是什么？我增加它的敏感度，对某一种光的敏感度，
比如说我们可以掺杂者
蜥蜴蛋等光敏杂质，
让他对紫外光敏感，
让他对紫外光敏感，别的光不敏感。
大家说我要是测紫外光怎么办？
我本来他就敏感一下改变了光栅了，确实这是个很自然的问题。
那好了，对不起，你就要用其他的办法，要避开这一点，用避开它的光谱范围去做光栅。
所以那么就是用驻波法。
用驻波法，比如说刚才这个图重新在这演示一遍，两束光，
在这形成了一个干涉条纹干这条，这束光是紫外线光，比如244纳米紫外线光，然后产生的光栅条纹，光纤在这又正好进行了预处理，我掺了很多这种光敏感的材料，然后根据光强，折射率就变了，
折射率就变了，
变了以后它就成了光栅了，我们就坐出来光栅了。
当然这还有一种办法也是紫外光，
好像这是原理性的，真的是结构是这样做的，也就是说我有紫外光通过透镜过来，在这半反半透变成两束光，为什么变成两束光？是因为一束光变成两个光才是干涉光，所以因此一束光走到这儿，走到这，
在透镜上走到了光纤的位置，
另外一束光走到这儿，它的光程不一样，然后产生了干涉条纹的
变化，我可以通过改变一路光的光程，可以有一路光的光程改变，它也是改变它也行，就可以控制这个条纹，是不是这个样子？
是这个样子。
你再描述一下。
好，这两束光到这里产生了干涉条纹，干涉条纹
照下来已经预处理过的增敏光纤上，
就产生了光栅。
然后当然有测试，
有测试。
呈现以后我还是
有测试。
所以这就是叫光束干涉做光栅，当然有干涉法，一定有还有其他的办法。
一定还有其他的办法。
所以我们
又联系到刚才的核心技术问题，
我们的光刻就不行。
为什么呢，用光学干涉，他已经到了极限了，
就必须后来改成分子束的曝光，
后来改成电子曝光。
所以这些都是很高的一种经历，到叫经理经理及
以及
。光栅也做好。
光的反射原理我也做好了。
我也知道现在就可以看。
我得怎么把这个工作怎么来工作，他的工作是这样的。
你反射回来的光，我必须敢把他解调出来，解调出来，就是说我们少了一块。
最简单的解套办法。
光谱仪，
拿光谱仪，
叫透射光也好，照反射光也好，我都可以，比如说
这一个宽带光源有这样一个形式的光，一个宽带光源，我把它耦合到光纤里面，
耦合器，耦合到光线里面，
光就沿着光纤传输，碰到了光栅以后，
他一部分透射一部分反射，
根据刚才的分析，透射的光一定少了反射的光这一块，我用光谱仪一扫这，这个频率的光反射掉了。
我知道。
现在是一样。
然后
反射的光光也可以用光谱仪直接测量，
也可以检测。
只要我有什么外界因素影响他，让他的折射率产生变化，它的中心频率的变化，我只要用光谱仪测出中心频率的变化，我就测出了它和被测量的
对应关系，我就可以定标以后就可以用。
但问题是光谱仪本身有很大的一个仪器。
你做的再小，我见过最小的光谱仪。
一样，
除非是CCD也可以在网络用，但是它可以直接检测。
就在实验室很好。
可以直接检测。
对吧？简单就这么一个光栅，你就可以测。另外
它的缺点，设备价格高，体积大，
这是他欠
的缺点。
好，这是一种叫做光谱仪检测法。
还有一种
叫做匹配光栅检测，
也就是我不用光谱仪了，
我用一个匹配光栅，
我做一个一模一样的光栅，什么意思？
我用同样的干涉，同样的强度，同样的间隔，做一个一模一样的光栅，它是这样的配置，
还是宽带光源，
然后经过耦合器，然后
经过光线，它就开始往前传。
传。
传这时候
它一定是有一个透射，过去一定有一个反社会，
对不对？这是毫无疑问。
既然是如此，那透射过去的和反射回来的，
各起什么作用？如果说
我把它投射到光栅过去以后，仍然被反射的话，
怎么样？
他就会和原来的进行
进行干涉，现在所以我增加了一个叫无反射匹配液，他放一个溶液，光透射出去以后会吸收，不要被反射。
做这样的配置以后，他就把它反射回来，
反射回来，
反正回来以后再到了这个位置，
就有用非常有用的一个效果。
好，我们休息十分钟，我们接着把他叫
到。

## Slide 285
5、光纤光栅灵敏度
1）温度灵敏度
由式
可知温度引起波长变化为
导出常温常压力下
温度灵敏度系数为：
同样思路过程可推导出应变灵敏度、压力灵敏度及磁场灵敏度

## Slide 286
6、光纤光栅传感器
1）光纤光栅温度传感器
宽带光源
解调系统
耦合器
温度场
2）光纤光栅位移传感器
宽带光源
解调系统
耦合器
位移

## Slide 287
2）光纤光栅传感网络
宽带光源
波长
解调系统
耦合器
温度场
光
开
关

## Slide 289
本章重点
1、光纤的重要参数：
数值孔径、传播模式、传输损耗。
2、强度型光纤传感器的原理、应用结构类型。
反射式、透射式、微弯式及亮场、暗场检测的特点
3、四种全光纤干涉仪传感器的结构及工作原理
3db耦合器的作用、光纤相移器的作用
4、 零差检测原理
5、光纤光栅传感器工作原理
光纤光栅的成栅方法、光纤光栅的种类及特点
6、应用

## Slide 290
第五节 变磁阻式传感器
被测量调制磁路的磁阻，改变线圈的电感量，
从而实现对被测量的感知和检测。
被测量
电感 L
检测

## Slide 291: 一 电感式传感器
如果：磁路截面积均匀、场均匀
则：
291
1、磁阻

## Slide 292
292
铁芯截面积
衔铁截面积
电流 I
气隙长
线圈N匝
气隙截面积
衔铁长
铁芯长
铁芯磁导率
衔铁磁导率
气隙磁导率
2、电感式传感器
气隙越小
灵敏度越高

## Slide 293
3、检测
线圈N匝
A
~
U
1、测量交流电流变化
传感线圈与交流电流表串联
交流电源电压、频率固定
电感变化引起电路中电流变化
2）电桥检测
3）震荡电路检测（频率变化）

## Slide 294
4、适用范围
可见：相对变化量 与 呈非线性关系
越小，高次项迅速衰减，改善非线性。
要求线性，量程须小；要求量程，舍去线性。
<<

## Slide 295
I
B
B
二、差动式电感传感器
1、结构
两半磁芯、线圈完全对称
初始衔铁处于中间位置
2、原理
初始：对称，电桥平衡，输出为零
衔铁向上或向下移动：
两线圈电感一增一减，电桥失衡，
输出电压幅值与移动量成比例，
输出电压相位移动方向有关。

## Slide 296
设衔铁向上移动：
设初始：
代入桥路推导，由于 略去，得到：

## Slide 297
3、非线性特性
将 级数展开
可见：高阶项没有了偶次项，非线性与电感式传感器相比，
非线性得到了改善。
4、灵敏度K（差动电感传感器四臂电桥检测灵敏度）
略去高次项，代入输出表达式：
对于高Q值传感器
灵敏度，由此可知提
高灵敏度途径，提高
电压源，减小初始气隙。
为电感传感器品质因数
令

## Slide 298
三、差动变压器式传感器
1、结构
两马蹄形磁芯对称，次级线圈接成
差动式。衔铁初始居中，与被测
对象相连。
2、原理
初级线圈
次级线圈
次级线圈反向串联：
初始衔铁居中：
衔铁上下移动：
可见：输出电压大小对应衔铁位移大小和方向
3、输出特性
1）分析假设条件
忽略铁损、漏感
忽略铁芯、衔铁磁阻

## Slide 299
2）输出电压
设：上下次级线圈磁通匝链数为 、
上下次级线圈磁通为 、
激励电压为 输出电压为
则：
两次级匝数为
设衔铁向上移动

## Slide 300
其中：
其中 引起非线性特性
当次级开路时
初级激励电流为：

## Slide 301
将 代入上式
得到：
当Q值很高时：
式中含有正交分量j，
Q值提高，正交分量减少
灵敏度
提高灵敏度：提高电源、提高线圈匝比。
测量范围：《=0.5mm

## Slide 302
输出电压与衔铁位移成比例关系如图：
理想相位特性
实际相位特性
3）各种不同结构：

## Slide 303
四、螺管差动变压器
设：初级线圈长度：
初级线圈匝数：
次级线圈长度：
次级线圈匝数：
活动衔铁长度：
螺管内径： 螺管外径：
衔铁在次级线圈1中长度：
衔铁在次级线圈2中长度：
b
匝
匝
b
磁阻 R分布
铁芯
衔铁
次级1
含衔铁
次级2
含衔铁
铁芯
1）结构
Notes: 303

## Slide 304
2）输出电压
线圈中磁通密度 ，磁通
磁阻=
对于图示结构，由于衔铁的作用，只有衔铁伸进次级线圈
的部分与初级激励磁通耦合，此部分线圈匝数为：
铁芯磁阻
衔铁磁阻
衔铁在线圈1磁阻
衔铁在线圈2磁阻
为同心圆环
的磁阻，可
积分求出
>>
磁路磁通：
m 次级线圈长度
次级线圈匝数
， 穿过次级
线圈匝数

## Slide 305
为同心圆环
的磁阻，可
积分求出

## Slide 306
输出电压：

## Slide 307
3）衔铁移动时的输出
衔铁移动
如果把表达式中因子2看作灵敏度，其与激励频率呈正比
一般在中频使用（400Hz-10kHz),灵敏度为0.1-5v/mm
说明：以上分析为理想变压器假设，实际中有材料及工艺的
误差、激励电压幅值及频率波动、温度影响、零点残余
电压等的影响

## Slide 308
五、电动式传感器
振动模
可动线圈
磁铁
外壳
1、结构如图
2、 原理
磁铁产生恒定磁场
外力使膜振动
线圈切割磁力线产生感应电势
感应电势连接外电路产生电流
外力使膜振动
3、应用
测量压力 动圈微音器

## Slide 309
六、 长轴状跑道形磁传感器
4
1
3
2f
f
2
跑道型磁芯机构示意图
1 —灵敏元件架；2—初级线圈
3—输出线圈；4—坡莫合金环
如图所示，一般沿长轴方向的尺寸远大于短轴方向的尺寸，故当沿长轴方向磁化时，要比沿短轴方向磁化时的退磁作用及退磁系数小得多。这样，就可以认为跑道形磁芯仅被沿长轴方向的磁场所磁化。在实践中，也仅测量沿长轴方向的磁场分量。
L1
L2
LS
H1=2Hmsinωt
H2=-2Hmsinωt
W1
W2
闭合无漏磁
W2—H2 ---H1
W1---H2—H1
B1
B2
外加磁场破坏平衡，对称轴移动
He
Notes: 309
这样，就可以认为跑道形磁芯仅被沿长轴方向的磁场所磁化。在实践中，亦仅测量沿长轴方向的磁场分量。

## Slide 310
本章重点：
1、马蹄形、差动式电感传感器的传感原理。
2、特点： 测量对象、测量量程、灵敏度
非线性的改善、检测方法
差动式电感传感器可感知位移方向
3、Π 形差动变压器、螺管形差动变压器的传 感原理。
灵敏度、非线性、量程、
术语的含义：零差电位、铁损、漏感
4、电动式传感器传感原理

## Slide 311
压电式传感器

## Slide 313: 第六节 压电传感器
定义: 利用介质压电效应实现非电量测量的传感器.
压电效应:某些介质,在外力作用下变形,两表面产生符号相反的表面电荷,除去外力后,恢复不带电状态,这种现象叫压电效应.
特点: 可逆性 正压电效应: 加 力 带电
逆压电效应: 加电场 变形
注意与压阻效应的区别

## Slide 314
1.压电方程
压电效应是机械力与电学量之间的耦合效应
机械力 电学量
应力T 应变S 场强E 电位移D
压电方程是将其中任意两个一组力学,电学量为自变量来表示另外两个力学,电学量的方程.
其组合方式有:
TE SD d型压电方程
TD SE g型压电方程
SE TD e型压电方程
SD TE h型压电方程

## Slide 315
以TE→SD为例：
应变、电位移 与 应力、场强 的关系
应变 = 柔性常数×应力+压电应变常数×场强
电位移 = 压电应变常数×应力+介电常数×场强
其中，i j =1，2，3
h k=1，2，‥‥6

## Slide 316
从方程中可以找到相互关系
例如压电关系
共有的压电系数矩阵：

## Slide 317
石英压电系数矩阵：
陶瓷压电系数矩阵：

## Slide 318
对于石英：

## Slide 319
对于陶瓷：
锆钛酸铅：应用广泛，压电系数大

## Slide 320
以石英为例：
正六面体
光轴ZZ
电轴XX 经棱线
机械轴YY 垂直于晶面
2.机理

## Slide 322
切型表示方法
①AT，CT，DT
②国际无线电工程师协会规定：
由坐标及切片尺寸
及旋转角度表示
坐标：x、y、z
切片尺寸：t、l、w
旋转角度：Φ、θ、φ
实际应用中的切割方位（切型）问题
切型与符号
参阅《压电石英晶体》 秦自楷等编
国防工业出版社

## Slide 323
例如：x切型
(x y t l w) 40°/30°/15°
x：厚度取向 y：长度取向

## Slide 324
②压电陶瓷：人工、多晶压电材料
没有极化
原始状态
处理
（加电）
处理后
极化方向
+ + + + + +
极化方向
- - - - - -
+ + + + + + +
- - - - - - -
测不出
间距变小，极化强度变小。电荷被释放，反之亦然。
加压

## Slide 325
3. 等效电路和测量电路
实际上，压电器件是一个电荷发生器。
电容量：
电容器（两极极聚集异性电荷，中间为绝缘体）
A：极板面积（m2）
t：晶体厚度 m
ε:介电常数 F/m

## Slide 326
+ + + + + + +
- - - - - - -
q
－
|
U
电荷源
电压源

## Slide 327
与放大器：测量仪联接
输入阻抗、输入电容、电缆（导线电容）
|
q
Cd
Cc
Ci
Rd
Ri
绝缘电阻
电缆电容
电荷等效
电压等效
Notes: 327

## Slide 328
测量电路:
高增益深度负反馈放大器
电荷放大：要求:使电荷不分流.
因此,放大器输入阻抗很高.
电压放大器：

## Slide 329
电压放大器测量

## Slide 330
令
当
结论：与电缆电容有关，与电缆长度有关

## Slide 331
电荷放大器（深度负反馈高增益放大器）
等效：
可求出：

## Slide 332
当 是放大时
结论：
可见电缆长度等不影响，只取决于q和反馈电容

## Slide 333
注：测量需要电或电荷保持.
因此要求电荷无漏损,外电路负载无穷大.
否则放电.
实际：不可能没有漏损,不可能无穷大
不可能长期保持.
因此,只有外部以较高频率不断作用,电荷才能补充
∴不适宜静态测量.

## Slide 334
应用
  2) 石英晶体谐振式温度传感器
质量块
剪切力
？温度系数的要求大
稳频要求小
区别
原理：晶体谐振频率随被测量而变化
加上激励电压信号 ，（逆效应）晶体按固有共振频率产生振动
极板产生交变电荷
温度 改变共振频率
1) 压电加速度传感器

## Slide 335
  汞蒸汽探测器
  液体密度计
机理：振动频率 随质量而变化
探测：
原理：吸附作用改变质量
构造：做涂层
作用是吸附气体，改变质量
对汞气：沉积金膜
吸收汞
质量改变共振频率
空心音叉

## Slide 336
声表面波传感器 SAW (Surface Acoustic Wave)
  原理：
表面波：
能量集中于媒质表面传播
离开表面，指数衰减
声表面波：集中在压电基片表层1个波长以内
特点：传播速度与各种因素有关：力学、热学、化学、电学、生物学
设计表面波振荡器（谐振器）对被测量敏感
使被测量作用于传播路径（延迟线）从而引起传播速度变化，从而使振荡频率变化

## Slide 337
叉指换能器 IDT (Inter-digital Transducer)
作用：
1）加交变信号 产生表面声波 —— 传播在电极间加强
逆效应
2）波传过来 产生电信号—— 振荡加强输出
引起形变
频率（波长）取决于L
声表面波传播速度
（起振条件）

## Slide 338
SAW 谐振器
反射器
可看作阻抗不连续
选择腔长，产生驻波

## Slide 339
能量取出
S（t）
取出
改变延迟线
改变声波
改变谐振频率
传感

## Slide 340
应用
（1）压力（加速度）
（2）热敏：震荡频率随温度变化
（3）气敏：延迟线上设计气敏膜，如 膜对 敏感
（4）电力：电场作用于延迟线
（5）流量：延迟线被加热保持一定温度
有流体通过，带走部分热量使频率偏移
如 膜对 敏感
（被测量）

## Slide 341
本节重点：
1、理解压电方程的物理意义
2、理解石英、陶瓷压电方程表达的含义及机理
3、作为电压源与作为电流源在应用上的区别
4、叉指换能器的工作原理
5、应用

## Slide 342
2018年主题：
推动人工智能（AI）的正当使用，造福人类
Enabling the positive use of Artificial
Intelligence for all
1969年5月17日，国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议，决定把国际电信联盟的成立日——5月17日定为“世界电信日”。联合国大会于2006年3月宣布5月17日为世界信息社会日；同年11月，国际电联决定为每年的世界电信和信息社会日通过一项具体主题。
5.17电信和信息社会日

## Slide 343
Google成功“造人”令人胆寒！
人类迎来史上最惨失业潮
德勤最新开发的财物机器人，一个机器人可以顶替15个财务的工作，而且可以每周24小时*7日的工作。
荷兰的ING银行宣布了一个可以让他们在未来省下近9亿欧元的“数码转换”计划。而计划的内容就是：先砍掉5800名员工，占员工总数13%；未来再视情况让另外1200名员工转职或是裁掉。
德意志银行CFO对员工代表表示将进一步裁员一万人，若加上去年宣布的9000人裁员计划，该行全球约1/5的员工将受影响。
它更厉害的地方还在于：可以通过学习，像一个发小/闺蜜/老友那样陪你聊天，同时实现多线处理！

## Slide 344: 一、半导体温度传感器
温度传感器概况：
材料：导体：
半导体：
电介质（金属氧化物－烧结成陶瓷）:
磁性介质:
有机高分子:
第7节 半导体传感器
分类
以材料分类 金属、半导体
以工作方式分类 接触式、非接触式
以工作原理分类 正温度系数、负温度系数
以制作工艺分类 烧结、镀膜、平面工艺、集成工艺
以形状结构分类 长型、圆型、片型
Notes: 344

## Slide 345
温敏二极管
热敏电阻

## Slide 346: 1、半导体热敏电阻
材料：氧化物半导体——陶瓷
工作方式：接触式
工作特性：正温度系数，负温度系数
陶瓷：两种以上成分烧结成形，导电机理类似半导体；
1）负温度系数热敏电阻 NTC
（Negative Temperature Coefficient）；
标记：绿色
氧化镍 NiO；
氧化锌 IO；
氧化钛 TiO；
机理：
跃出势垒电子数随温度而变化
低温时
高温时

## Slide 347
2）正温度系数型热敏电阻 PTC：
机理:
低温时
高温时
晶粒间接触电子势垒随温度变化
（Positive Temperature Coefficient）；
标记：红色
3）临界型热敏电阻 CTR：
（Positive Temperature Coefficient）
特点：某温度范围内阻值
随温度变化而急剧变化
标记：白色
白色
白色
温度
电阻率
CTR
PTC
NTC
三种类型图示
负温度系数热敏电阻应用最为广泛

## Slide 348
NTC热敏电阻特性
R
T
: T为无穷大时的电阻值
R : 温度为T时的电阻值
当T 时,都趋于一点
4）、电阻率与温度关系 (T)
:激活能
Ｋ：玻尔兹曼常数1.38062×10 焦耳 ·开（s/k）
１ev ＝

## Slide 349
5）、材料常数B(R)
由 ，指数中， 中 与材料有关，
材料一定， 确定，因此，称为材料常数或材料系数。
定义：
显然，B越大，R变化越明显（指数变化）
一 般 B＝1000～5000
例，硅： ＝1.17， 锗： ＝0.74
＝4289（硅）； = 6782（锗）

## Slide 350
6）标准电阻值
其中： 为标准温度电阻（ ）
一般：

## Slide 351
电阻－温度曲线
可见：材料不同，曲线不同，
阻值与温度成非线性。
划出R-T曲线
以公式

## Slide 352
7）电阻温度系数
定义：热敏电阻每变化 时，阻值的相对变化率
由
求出
T/
B
常
数
3300
3500
电阻温度系数随温度减小而增大
低温时温度系数大，灵敏度高。
常用于低温测量 测量

## Slide 353
8）伏安特性曲线
电压v
电流mA
可见：电流引起的发热带来测量误差
使用中需要考虑避免超过允许功耗
1mw
10mw
功耗的影响

## Slide 354
9）基本电路
电压输出
由于热敏电阻阻
值与温度之间成
非线性关系，温
度精确测量时，
需要设计具有非
线性校正电路。
R=
调整 使特性曲线通过，
利用
可求出 的值。

## Slide 355
A
B
C
由上式：
解方程组，求出
A
+
-
多谐振荡器
设
并设
求得：
频率输出
(希望温度与输出频率呈线性关系）

## Slide 356
PN结正向电流 ID
由PN结理论：
其中：
A: PN结面积 q: 电子电量
: 本征载流子浓度 Ln: 载流子扩散长度
Np,n: 受主，施主杂质浓度
T: 绝对温度 K: 玻尔兹曼常数
UD: 结上正向压降
1）PN结与结上正向压降的关系
2、 PN结型热敏器件
材料、结构确定后为常数

## Slide 357
可以写为：
Is称作反向饱和电流
B,T:与器件结构，工艺有关的常数
考察ID：
当正向压降UD固定时，ID随温度T变化
当ID保持不变时， UD随温度T变化，
利用这一特性可对温度测量。
为材料禁带宽度

## Slide 358: 2）温度灵敏度
对ID表达式两边取对数，求出UD
再对温度求导即可得温度灵敏度：
对于硅材料：
可求出大约 的值。
设

## Slide 359: 3）三极管温度传感器
利用发射结的结电压降UBE与温度的关系进行测量
发射结正向电流
对 取对数求出：
为发射结压降
建立起 与 的关系
4）三极管温度传感器灵敏度
为常数，约为
>>
温度越高发射结压降越小

## Slide 360
固定，
随温度变化
固定，
随温度变化

## Slide 361: 2、半导体湿度传感器件
１ ）湿度的概念及表征方法：
（１）绝对湿度（ＡＨ）PV (Absolutely Humidity）
一定温度，压力
单位体积混合气体中含水蒸气的质量，为绝对湿度
水蒸气质量
气体体积
绝对温度
饱和状态？

## Slide 362
（２）相对湿度（ＲＨ） H (Relative Humidity)
绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度之比
相对湿度
绝对湿度 同一温度
饱和状态
绝对湿度
（３）露点湿度
压力一定，Ｔ ，结霜

## Slide 363
２）湿度传感器
（1）原理：利用材料的物理特征量随材料所处的环境湿度而有规律的变化
材料
特征量 Ｒ，Ｃ
变换
信号
S(t)
（2）参数
量程； 灵敏度； 温度系数；特性曲线； 响应时间
电压特性：直流偏置引起水分子电解产生误差，需用交流电
且有频率使用上限。

## Slide 364
感湿灵敏度
感湿 灵敏度
某一湿度范围
湿度变化1％RH
特征量变化值
RH 1％ 20％ 40％ …… 100％
……
一个范围满量程的阻值变化 比例
感湿灵敏度是
相应湿度
下的阻值
如果是非线性的通常用下述方法表示

## Slide 365: （3）元素半导体湿敏器件
a.材料：单元素 Ge锗 Se硒
b.物理特征 R电阻
c.结构 制备薄膜
硒膜
铂电极

## Slide 366
相对湿度
电阻 1000kΩ
1
10
100
0.1
0.01
40
60
80
硒—湿度
电阻与湿度关系

## Slide 367
d.机理
多晶结构 晶粒界面电导＋表面电导
改变表面态及晶粒间界面势垒
同时要求 界面电导+表面电导＝主导电导
多晶，薄膜（很薄）
e.制作工艺：蒸发膜
否则体电导为主电导

## Slide 368: （4）金属氧化物半导体陶瓷湿度器件
a.材料
加入 是为了改善机械强度
优点：热稳定、抗污、长寿命、
响应快、精度高、范围宽
b.特征量 R
c.结构 薄厚膜
电极
膜

## Slide 369
e.机理
一般理解（看法不一致）
◆材料属于多晶
◆晶粒间界结构不够致密，没有规律
◆载流子浓度比晶粒内部小的多，载流子迁移率也低
△水分子中的氢原子具有很强正电场
△附着时从材料表面俘获电子，表面带负电（表面电势变负）
△对于P型材料：
表面负电势吸引空穴到表面，电阻 ，负性
△对于N型材料：
表面负电势使表面层电子耗尽 负性
吸引大量空穴到表面，反型 电阻

## Slide 370
另一类材料，如 结构，电子能量状态与负性不一样
水分子附着，表面电势变负，表面层电子浓度下降，但不反型，R

## Slide 371
f. 工艺：丝网印刷
丝网（孔数/nm2）贴感光膜，光刻成型，印刷
烧结陶瓷，材料，成型，1300℃烧制－瓷体，切片
涂覆：喷涂，印刷

## Slide 372
g. 厚膜陶瓷湿度传感器
h. 薄膜陶瓷湿度传感器
材料
物理量
结构
机理
吸附水使电容量变化
等
电容式湿敏传感器
薄膜感湿层
覆盖电极

## Slide 373
（5）多孔质燒結型陶瓷湿敏器件
材料
物理量 ： R
结构：
机理
：加热的作用
吸附水使电容量变化
等
气孔率20%-35%),
气孔率20%-35%)
工作温度：0-150度
烧掉污染、再生使用
相对湿度与阻值的关系
温度与阻值的关系
响应时间（恢复时间）
加熱絲
感湿体
防漏环
防污染漏电
定期加热清洗450度1分钟

## Slide 374
相对湿度/%
相对湿度/%
0
100
0
100
电阻值
电阻值
相
对
湿
度
/%
0
100
时间/s
30
10
7
多功能半导体传感器
一个器件具有对多种
被测量传感的功能
同时检测湿度和气体
同时检测温度和湿度
介电常数（体电容）与温度有关
多孔结构吸湿影响体电阻

## Slide 375
归纳：
物理特征量：电阻R 被测量改变阻值
电容C 被测量改变介电常数
阻值变化：
元素半导体 ：晶粒界面电导及表面电导对薄 薄
膜电导起支配作用
半导体陶瓷：
涂覆型：晶粒接触电阻及表面电阻对感湿 松
膜电阻起支配作用
烧结型：气孔率是控制器件电阻的主要因子 孔
电容变化：
薄膜：Ta2O5 Al2O3
喷镀、溅射 微孔:
吸附水分子使电容量增大（纯水介电常数较大）

## Slide 376
（5）MOSFET湿敏器件
材料：感湿薄膜
物理特征量：电荷E、电场
结构
机理：没有薄膜
栅极加一脉冲（正）,
形成沟道，产生漏电流。
有薄膜
湿度影响脉冲弛豫时间，影响漏电流改变。
SiO2
栅极加一脉冲（正）,
形成沟道，产生漏电流

## Slide 377
（6）结型湿敏器件
材料： 薄膜
物理量：
结构
机理
吸附水分——反向击穿电压升高—反向电流减小
制备
反向电流
相对湿度
10nm
透明、导电
薄、透气
反向偏置于雪崩击穿区附近
反向电流与环境湿度相关

## Slide 378
金属氧化物
涂覆 烧结 厚膜 MFET
特性稳定 感湿范围宽 重复性好 易于微型化、集成化
工艺简单 温度系数较小 体积小
湿度量程宽 响应时间短 重量轻
重复性好 易于集成
寿命长
成本低
比较：
元素半导体
电阻高——适用于高湿度测量

## Slide 379
三、半导体气体传感器
概述：
气体的特点：大部分是混合体。
以浓度的变化为其存在和表现的强度。
对传感器材料的要求：能选择性地检测某一单一气体。
对传感器的要求：有满足要求的灵敏度，实现测量范
围。
响应速度，稳定性，价格体积

## Slide 380
由于气体种类繁多
单一型传感器不能检测所有气体。
表面声波气敏传感器：
主要测量：各有机气体
如：有机磷化合物
卤化物（卤素：氟、氯、溴..)
苯乙烯
碳酸氯
固态电解质气敏传感器：
主要测量：无机气体
如：二氧化碳，氯气，一氧化碳
特点：选择性好，灵敏度不高
材料： ZrO2,氧化锆，二氧化铯等。

## Slide 381
氧化物半导体气敏传感器
主要测量 ：各种还原性气体
特点：选择性差，
成本低，
测量简单，
灵敏度有选择性差别，
应用最为普遍。
1、氧化物半导体气敏传感器
1）半导体材料
N型氧化物：ZnO, Fe2O3, SnO2
P型氧化物：除NiO外等其它因工作稳定性差，灵敏度不好而不用。

## Slide 382
2)结构
结构模型:
a)表面电阻控制型（体电阻小）:
烧结型
厚膜型
薄膜型
烧结型：SnO2 ZnO
多孔质结构
响应速度比较慢
提高响应：增大空隙率
加热

## Slide 383
薄模型
电极
加热膜
基片
氧化物半导体
石英
陶瓷
RuO2二氧化钌
灵敏度高（表面极大）
一致性好
稳定性高
寿命长
成本低
适宜批量生产

## Slide 384
厚模型
加热
三氧化二铝
二氧化钌
氧化硅 绝缘层
二氧化锡
机理:
气体吸附
亲电性低(还原性气体)
施放电子 成为正离子 电导率
亲电性高(氧化性气体)
夺取电子 成为负离子 电导率
机械强度高
重复性好
工艺简单
成本低
适宜大批量生产

## Slide 385
b)体电阻控制型
加热
机理:
热敏型气敏器件(对可燃性气体)
可燃气体吸附-燃烧-温度-阻值
吸附气体-新能级+晶格缺陷-体电阻
氧化-还原过程中,形成离子增减.

## Slide 386
气体浓度
阻值
空气
甲烷
氢
异丁烷
５０
５００
ＫΏ
例如:
乙醇
丙烷
加热
粉末压制成型烧结
气体 还原 + 体电阻下降
去除气体 氧化 体电阻恢复
工作温度350度
0.05%
0.5%
还原
氧化
体电阻
体电阻

## Slide 387
a)选择工作温度
3）气敏选择性
提高气体选择性的途径

## Slide 388
c) 催化剂 某些催化剂有选择性地对被测气体进行催化氧化
氧化物体 催化剂 使用温度 气体范围
二氧化锡 二氯化钯 200-300 还原性气体
二氧化锡 二氧化钍 150-200 氢、一氧化碳
二氧化锡 金 常温 硫化氢
氧化锌 钯 400-500 氢、一氧化碳
氧化锌 铂 常温 烷烃
氧化钒 银 300 二氧化氮
b)气体过滤膜 二氧化硅阻止比氢气大的其它气体

## Slide 389
2、肖特基二极管气敏传感器
结构

## Slide 390
机理:
孤立状态
肖特基势垒
接触状态

## Slide 391
当气体(H2)浓度增高时
(Pd)金属钯的功函数 会降低
Pd-TiO2二极管的V-I特性（25°C）

## Slide 392
Pd-TiO2二极管的V-I特性（25°C）
H2浓度
a: 0
b: 14
c: 140
d: 1400
e: 7150
f: 10000
g: 15000
可见：H2浓度增加
正向电流明显增加

## Slide 393
金属氧化物半导体场效应晶体管结构（n沟道）
机理：气体降低了栅金属功函数，使VT（阈值电压）下降
3.MOS FET气敏器件
4.纳米技术
纳米材料：粒子尺寸越小，表面积越大，参与反映的数量越大。
材料性能多由晶粒界面和位错等表面缺陷控制
这一高活性表面效应的材料应用将不同程度使
上述各类型传感器提升敏感性能.

## Slide 394
即将完成的遥控自行车
2012年12月09日 12:32 来源：果壳网 作者：秩名
6、 模块详细介绍
1）霍尔传感器（测量自行车的速度）
霍尔传感器模块是这样工作的，3个管脚，VCC脚，GND脚，DATA脚，缺省状态DATA脚输出低电平，若有磁石靠近，产生磁场切割，便会输出一个高电平，当磁石远离传感器，又恢复低电平。
所以在自行车的脚踏边上贴上一个磁石，把两个霍尔传感器模块装到脚踏经过的两边位置，在踩自行车时，通过计算两只霍尔传感器的时间差，来获得骑车人踩单车的速度，由此对应赛车油门的深浅。
电子发烧友们的遥控梦在本文的自行车上发挥得淋漓尽致！如果你厌倦了用键盘、鼠标、游戏方向盘、手柄来玩极品飞车，不妨试下用自行车，寓健身、娱乐、减肥于一体，那是相当拉轰！

## Slide 395
1. 霍尔效应
四、半导体磁敏器件
通电的导体或半导体，在垂直于电流和磁场的方向上
将产生电动势的现象。
安培力
洛伦兹力
方向
+
I
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
Ｂ
L
w
d
霍耳效应原理图
VH

## Slide 396
1）霍尔电压
结果：
两侧面正负电压积累，形成电压UH,即霍尔电压
UH的电场EH反过来作用于粒子，阻止电荷偏转，电场力-e EH
平衡时 eEH＝evb
EH=vb
UH=vbw

## Slide 397
如果
则
n型
p型
公式意义：将霍尔电势与结构参数（内部）n，e
和外部参数
I，B，d 联系起来，从而可以找出可利用的依据。
例，n，e为材料固有。
I，B，d可调整。
单位控制电流和单位
磁感应强度使产生的
霍尔电压的大小

## Slide 398
2)霍尔系数
由于n，e为材料固有，材料选定，
意义：反映材料霍尔效应的强弱
注意：n为电子浓度，浓度越高， 越小
∴
则n，e决定
3)霍尔灵敏度
再把样品（材料形状）考虑进去
意义：反映了样品的霍尔效应强弱
综上所述： 与B成正比，与 成正比
与厚度d成反比，与n成反比

## Slide 399
4) N型材料和P型材料的区别及尺寸影响
μ越大， 越 ， > ，选N型
∴长宽比 对 有影响，成正比

## Slide 400
(5)零位误差 影响霍尔器件的因素及补偿
a）
电极接触的影响
加工精度
接触整流，
非欧姆接触——产生整流
不等位电势
b）寄生直流电势 无磁场时，通交流电流，除交流不等电势外，
还存在直流电势分量

## Slide 401
c）感应零电势
没有电流，在交变磁场种产生附加输出，称为感应零电势
原因：引线不合理产生寄生电感
解决：合理安排引线
d）自激场零电势
产生两个相反
感应感应电势
霍尔元件通电流，会产生磁场，称为自激场。
元件左右两半对称时，产生电势方向相反相互抵消
由于引线的存在，使之不对称，产生霍尔电压输出，
此为自激场零电势

## Slide 402
e）温度影响
半导体载流子：
解决：恒流，恒温，电路补偿
I
B
磁场方向与电流方向的关系，右手定则
拇指与电流方向一致，余指环绕导体
方向为磁场方向
磁感应电流B和I
的方向关系，右手定则
B沿拇指，I沿余指
原因：引线产生的磁场破坏了对称 解决：合理安排引线
出入输出阻抗

## Slide 403
0
0
0
0
-20
-40
20
40
60
80
100
120
-20
20
40
60
80
100
120
-20
20
40
60
80
100
120
-20
20
40
60
80
100
120
-40
-40
-40
100
100
100
100
200
200
200
120
300
300
140
300
160
98
Si
Si
Ge
Ge
HZ-4
HZ-4
HZ-1,2,3
HZ-4
HZ-1,2,3
霍尔电压与温度的关系
内阻与温度的关系
HZ元件
各种材料
可见：材料、元件内阻与温度有关，必要时需要补偿
InAs
InAs
InSb
InSb

## Slide 404
2、磁阻器件
磁阻效应：外加磁场使（材料）半导体电阻随磁场变化
无磁场
原理：磁场改变载流子运动方向，使有效路径长度变化
有磁场
霍耳效应
改进
科比诺圆盘
补偿（温度）：
补偿电阻
器件
原理上：
实际上：
U0
两特性相同
MR1
MR2

## Slide 405
3、磁敏二极管
1）工作原理：
二极管
PIN
加磁场
加复合区
过程：
加电场偏转
复合加大（或减小）
载流子密度降低
（或增加）
I区电阻增大（或减小）
结上电压减少（增加）
注入减少
电流变化

## Slide 406
2）主要特性：
a）伏安特性
二极管
测量电路
b）磁电特性
磁感应强度B,单位是特斯拉T;
磁场强度H,单位A/M.
1高斯＝10^(-4)特斯拉（T）

## Slide 407
3）温度补偿：
无磁场：Um取决于分压比
有磁场：两管感受B的效应相反，一个增加，另一个减少，灵敏度提高。

## Slide 408
4、磁敏三极管
1)结构(n-p-n)n型管
2)原理:
无磁场: Ic<Ie
加 B - Ic减少
加 B + Ic增加

## Slide 409
B
B=0
B
3)特性:
伏安特性
磁电特性:
锗磁敏三极管 IC 与磁感应强度之间的关系
B/T
-0.8
0.4
0.8
-0.4
0
0.1
0.2
0.4
1
2
4
随磁场增加
而减少
B/T
U/v

## Slide 410
5、应用
1）电流测量
恒流电源
霍尔器件
被测电流线
反馈线圈
工作原理：
电流 产生磁感应强度
霍尔器件输出霍尔电压
+
-
经放大给反馈线圈供给电流 产生
反馈线圈产生的磁场使
霍尔器件产生 但方向相反
如果
而
则
因为磁环长度一定，所以：
通过电阻R可测 测得 即可得
且关系式与温度无关

## Slide 411
2）位移测量
S
N
RM1
RM2
R1
R2
温度
补偿
E
+
-
位移
工作原理
两相同磁阻元件桥路连接
磁场处于中间位置 平衡
磁场上下移动，打破平衡
输出极性表示移动方向不同
3）无刷直流电机
傳統直流电机工作原理

## Slide 412
N
S
霍尔输出 |  |  |  | 
指向 | + | - | 0 | 0
 | 0 | 0 | + | -
 | - | + | 0 | 0
 | 0 | 0 | - | +
指向
指向
指向
S
N
利用霍尔元件的输出控制
是否接通电流
转子N指向 时
（ ） 流过电流
拉动转子反时针旋转
转子N指向 时
（ ）流过电流
拉动转子反时针旋转
霍尔元件角度传感的作用

## Slide 413
6、半导体射线传感器
探测器受入射粒子作用后，输出是几个微秒的窄脉冲，
放大后，只有脉冲的峰值携带粒子的能量参数信息。
如果入射粒子通量很大，输出脉冲速度很高。
（摘自中科院韦飞研究生硕士论文）
中文名 | X射线 | 其他名称 | 伦琴射线、X光
外文名 | X-ray | 波长范围 | 0.001纳米到10纳米
特 征 | 波长非常短，频率很高 | 频率范围 | 30 PHz到30EHz
发现者 | 德国物理学家W.K.伦琴 | 性 质 | 波粒二象性
中文名 | γ射线 | 其他名称 | 
外文名 | γ-ray | 波长范围 | 短于0.2埃
发现者 | 197？美国军方首次观测 2011年9月英国斯特拉斯克莱德大学制造伽马射线 | 频率范围 | 高于1.5 千亿亿 赫兹

## Slide 414
传感器
电荷放大器
整形
幅度分析器
x10
数据输出
x10
遥测
幅度分析器
x9
幅度分析器
x2
幅度分析器
x1
数据采集
X10
数据采集
x9
数据采集
x2
数据采集
x1
数据输出
x9
数据输出
x2
数据输出
x1
幅度分析器
x7
太阳视场
敏感器
高压电源
低压电源
遥测接口
10道粒子
信号
测试设备
控制
电路
高压检测
温测
32路交
换子
时序
发生
（至遥测）
FV
(模拟量合成群信号）
风云二号卫星
太阳X射线监测系统

## Slide 415
PN结半导体传感器
P型硅
N
结区
射线
放大器
工作原理：
PN结反向偏置
射线入射到结区
产生电子空穴对移向结两侧
产生脉冲信号电流
放大后输出

## Slide 416
霍尔方向传感器
霍尔电压传感器
霍尔转速传感器
霍尔电流传感器
动力、车身控制、
牵引力控制以及
防抱死制动系统
车速传感器
凸轮位置传感器
霍尔角度传感器
磁敏

## Slide 417
第8节（第九章） 电位器式传感器
原理框图：
被测量
被测量
非线性电位器式传感器
电位器
被测量
直线型电位器式传感器
电位器式角度传感器

## Slide 418
讨论内容：
分辨率
误差
负载特性与误差
应用：位移、压力、加速度

## Slide 419
第9节（第十章） 电容式传感器
变极距型
被测量
原理框图：
讨论内容
测量电路：等效电路
交流电桥、调频电路
放大电路
应用：位移、压力、加速度、液位
测厚

## Slide 420
定片
动片
h
导电 液体
金属芯线
绝缘套
固定电极
待测压力
可动电极
电介质
极板
极板
x
不同的电容式传感器
角度变化
极板面积变化
电极距离变化
电介质变化

## Slide 421
背景：20世纪80年代俄罗斯科学家（V.D.Zotov）在研究p-n结和n型半导体时发现了特别现象，对其加以利用测试p-n结特性，从而产生了z器件，正向输入直流电压，得到直流脉冲输出，频率随温度、湿度、磁场、光强等物理量而变化。
一、原理：特殊工艺处理的p-n结，由于其（载流子复合中心的作用）工作特性依赖于外界条件，从而实现感测功能．
第9节 Ｚ－半导体敏感元件

## Slide 422
二、特点：
1）体积小
2）反应灵敏
3）工作电压低，工作电流小
4）电路统一，应用电路简单
5）直接输出频率信号，可直接与计算机相连
6）可实现非接触测量
7）可用于多种被测量，
温度、湿度、磁场、流量、光强等

## Slide 423
三、结构：
Ａl 扩散 Ｐ型
n型 si
高温Ａu 扩散
40-60Ω.cm
50μm
四、金扩散效果：
距离价带顶 0.35 ev 有施主能级，距离导带底 0.45 ev 有受主能级，从而形成复合中心，其作用：
１．减少载流子，提高电阻率(硅1.1ev 锗 0.67ev)
2 . 与温度依赖较强（-25--+ ），灵敏度很高

## Slide 424
0.45ev
0.45ev
0.35ev
0.35ev
P
N
五、符号
P
N
半导体结构
电路符号

## Slide 425: 六、 伏安特性
一般二极管特性
Z器件特性
I
U
M3 低阻区、导通态
M2 非稳态、负阻区
M1 高阻区、关态
P Uth、Ith
Ith
Uth
Uf
If
I(ma)
U(v)
T1
T2
T3
T1<T2<T3
E/RL
负载线
三个区域
四个特征参数
阈值电压、阈值电流
导通电压、导通电流
转换时间很短-微秒级
反向击穿电压很高
反向电流很小
线性好

## Slide 426
(1)M1高阻,关断态;
M3低阻,通态;
M2负阻区,非稳态;
(2)从M1变化的M3非常快,微秒级;
(3)P点为阈值点,Uth,Ith; If,Uf为导通电流电压;
(4)曲线温度不同而不同;
T升高,Uth,Ith减小
(5)工作高阻稳态,由于温度的变化可过度到导通态.
M1区, I<Ith;
M2区, If>I>Ith;
M3区, I>If;

## Slide 427: 七、状态转换
参数：电压、电流、外界条件
工作点： 1）E=常数（调电阻）
2）R=常数（调电压）
状态转换：
当U、I大于Uth,Ith时，向Uf,If转换并钳位于Uf
当U、I小于Uf,If时，转换回高阻区
欲输出模拟信号：工作在M1区或反向偏置工作区
欲输出开关信号：工作在M1区
欲输出频率信号：工作在M2区（反复跳变在开态
和关态）
Z
R
E
+
-
+
_
U0

## Slide 428: 八、工作电路
初始工作点都在M1
正偏
可输出：
开关信号
模拟信号
可输出：
开关信号
模拟信号

## Slide 429
振荡
频率
开关 模拟

## Slide 430
反偏
利用反向特性 模拟

## Slide 431
图A1
图D1
图C1
图B1
图A1
图A1
图A1

## Slide 433: 九、 力敏Z器件
原理：半导体压阻效应使敏感层电阻率变小，
伏安特性高阻区斜率变大
M3 低阻区、导通态
M2 非稳态、负阻区
M1 高阻区、关态
P Uth、Ith
Ith
Uth
Uf
If
I(ma)
U(v)
E/RL
负载线
Uth、Ith 左移，反之则右移。
要点： 选取对立的敏感点
选取在低阻区
（ 高阻区、负阻区对
温度敏感 ）

## Slide 434
五、本节重点
1、Z器件的工作原理
2、Z器件的工作特性曲线
（四个特征参数、伏安特性曲线、温度、压力等被测量的影响）
3、工作电路与输出波形

## Slide 435: 第10节、传感器特性及指标
1、 静态特性及指标
静态特性：被测量稳态下的输出输入关系
1）测量范围及量程
测量范围：
最小可测被测量 到 最大可测被测量之间的范围
量程：最大可测被测量 — 最小可测被测量 = 量程
2）静态灵敏度与灵敏度误差
静态灵敏度：
定义：稳态下，输出变化量与输入变化量之比。

## Slide 436
理想传感器：k为常量
一般传感器：其拟合的直线斜率 k
灵敏度误差：
灵敏度的变化量与灵敏度之比
3）分辨率：可感受到的被测量的最小变化的能力
量程中各点分辨率不同，采用是输出
产生阶跃变化的最大输入变化值
强调：注意学习中理解影响灵敏度、分辨力等的因素和机理

## Slide 437
●线性度(非线性误差）：
校准曲线与拟合直线间最大偏差与满量程输出
值的百分比。
a)校准曲线：即实测值。
测试条件：标准大气压101.3+ -8KPa
温度：20（+ -)5C
相对湿度：≤85%
无震动、无冲击、无加速度
测试方法：一定等级标准器给出输入量
测取相应输出量
绘制成校准曲线
拟合直线：替代校准曲线的使输出输入线性
化的直线

## Slide 438
b)表示：线性度
c)拟合方法：
理论线性度：拟合直线为理论直线（通过原点—满量程）
端基线性度：校准曲线两端点连线作为拟合直线
独立线性度：包容所有较准点两最近平行线之中间位置
最小二乘法拟合： 偏差平方和为最小
可见：拟合方法不同，线性度表征值也不同
校准曲线与理想拟合曲线间最大偏差
传感器满量程输出

## Slide 439
理论线性度 端基线性度 独立线性度

## Slide 440
最小二乘法
原理：使各点误差的平方和为最小
设：有n个校准点
假定拟合直线为：
只要求出
就可以得到拟合直线

## Slide 441
对应于各个校准点，拟合直线与校准点的误差为
求其最小：
可以求出：

## Slide 442
5）稳定性：
由稳定度和影响量两指标表示
稳定度：传感器内部引起 变动量/单位时间
影响量：传感器外部引起 变动量/条件变化量
6）重复性：
重复测量结果中的最大偏差与满量程之
7）迟滞（回差、滞后），由实测得出
正、反行程中输出曲线不重合

## Slide 443: 2、传感器的动态特性
为什么要研究传感器的动态特性
变化的输入信号对输出的影响
对传感器的应用重要
对理解和研制高性能传感器重要
动态特性定义：对于随时间变化的信号其输出的响应特性
直观理解：输出应准确地再现输入的状态，否则得不到完
整的所需信号。
实际上：理想的传感器不存在，实际情况的描述与结论
即动态特性。

## Slide 444
讨论动态特性的方法：
1、建立物理模型
2、建立数学模型
3、求解方程
假设有如下近似：
1、工作范围在工作点附近—线性的
2、系统参数不随时间变化—定长的（时间不变系统）
因此：根据线性时不变系统的分析方法，任何线性系统都可以用线性常微分方程表示
对于以 和 表示输出与输入LTI系统
和 表示总可以用n阶线性常微方
程相联系。

## Slide 445: 去
（1） 数学模型
设：Y(t)为输出量、X(t)为输出量

## Slide 446: a
（2）传递函数
传递函数=L(响应函数) / L(激励函数)

## Slide 447
…
…

## Slide 448
频率特性
幅频特性：
相频特性
G
G
G

## Slide 449
G
G（j）

## Slide 450
分析中的近似：
1、输入正弦信号近似。（复杂信号均可以用各阶正弦信号代替）
2、输入除 b0 ≠0外均为0的合理性 输入是单纯的不失真
（4）传感器的阶：
n=0 为零阶传感器
n=1 为一阶传感器
n=2 为二阶传感器
n3 为高阶传感器

## Slide 451
（3）系统的串联、并联
设：两个系统 G(s)1,G(s)2…
串联：在其阻抗匹配时（互不影响工作）
G(s)=G(s)1﹡G(s)2…
并联： G(s)=G(s)1+G(s)2+…
串联 并联
G(s)1
G(s)2
G(s)2
G(s)1

## Slide 452
（4）传递函数的分解
代数方程的性质：
▼基 本 定 理：在复数域中至少有一个根
▼基本定理推论：
1） 每个n次代数方程在复数域中有n个根，且只有n个根
2）任意实数方程 f(x)=0 的复根只可能是成对的共轭复根，
个数是偶数
3）任意实系数奇次方程 f(x)=0 至少有一个实根
4）任意实系数偶次方程 f(x)=0 至少有一正一负两个实根
♠ 每个实系数多项式都可以分解为实系数的一次因式和二次因式之积

## Slide 453
由于 是实数多项式，
符合上述条件，
故有：系统由若干0阶、1阶、2阶系统组成，1阶、2阶是最基本响应
其中
高阶系统看做由
0阶、1阶、2阶串联组成
右边部分展开
高阶系统看做由
1阶、2阶并联组成

## Slide 454
1）零阶传感器动态特性
特点：
与频率无关——无相位失真
输入输出成比例——无幅值失真
理想传感器——实际不存在
理想近似——输入缓慢变化理想近似
2）一阶传感器动态特性
n=1
（5）各阶传感器动态特性

## Slide 455
求解传递函数为：
为传感器系统时间常数。
求解幅频特性和相频特性：

## Slide 456
a) 一阶系统的冲激响应
可见：时间常数影响瞬态输出的响应特性
时间常数越小，输出越接近输入

## Slide 457
b) 一阶系统的阶跃响应
可见：时间常数影响稳态信号的响应
时间常数越小，相应曲线越
接近阶跃信号

## Slide 458
c) 一阶系统的频率响应
由传递函数：
求解幅频特性和相频特性：
绘成曲线：

## Slide 459: 特点：输出幅值随输入频率提高而下降 输出相位随输入频率提高而加大 时间常数越小幅频特性越接近于常数１ 相频特性愈接近于０

## Slide 460
求解传递函数:
3）二阶系统动态特性
n=2
静态灵敏度

## Slide 461
a) 二阶系统的冲激响应

## Slide 462
<1
=1
>1

## Slide 463
b)二阶系统的阶跃响应

## Slide 464
不同阻尼的响应曲线： ξ=0 ξ=0.2 ξ=0.6 ξ=1.0 ξ=1.5
ξ=0
ξ=0.2
ξ=0.6
ξ=1.0
ξ=1.5

## Slide 465
c)二阶系统的频率响应
进行反变换可求得：

## Slide 466: a
Bode图：
 |  |  |  |  |  | ξ=0.05 | 
 |  |  |  |  |  | ξ=0.1 | 
 |  |  |  |  |  | ξ=0.4 | 
 |  |  |  | ξ=0.7 |  |  | 
 |  |  |  |  | ξ=1.0 |  | 
 |  | ξ=0.1
 |  | ξ=0.5
ξ=1.0 |  | 
 | ξ=0.05 | 
-40
db 20
0
0
-90
-180
ω/ω0
1
幅频特性
相频特性
<< 1 时，接近 0 阶
=1 处，有最大增益
增益平直段最宽
与 无关

## Slide 467
特点：
1、当 << 1 时，接近 0 阶，当 >> 1 时，无响应。
2、阻尼对频率特性的影响较大。
3、 =1 处，有最大增益（ < 0.7），峰值。
4、增益随 减小而增大。
5、当 = 时，增益平直段最宽。
6、 越大，相位滞后变化越平稳。
7、 = 时，相位与 无关。

## Slide 468
3、 动态特性的评价：
大多传感器是近似于 0、1、2阶或其组合
比上述分析复杂。一般是通过实验来表示其动态特性。
1）与频率响应有关指数：
(1)频带：增益值保持在一定值内的频率范围
(2)时间常数 ： 越小频带越宽
(3)固有频率：
2）与阶越响应的有关指数：
(1)时间常数 ： 近似于一阶传感器
响应曲线上升至稳定值的63.2％时所需时间。
(2)上升时间t输出由稳定值10％变化到90％所需时间
(3)响应时间：输出到达稳定值的95％所需时间
(4)超调量：输出超出稳定值的最大量
(5)峰值时间：阶越响应达到第一峰值所需时间

## Slide 469
本节总结 ：
1、要点
1）静态特性指标（灵敏度、分辨率、线性度、、、）
2）动态特性指标（分析方法、传递函数及分解、
各阶系统响应特性、 的含义
及伯德图
2、已知某传感器静态特性方程 分别用端基法及最小二
乘法在 0<x<1 范围内拟合刻度直线方程，并求出相应线性度。
3、某压电式加速度计动态特性可用下述微分方程描述：
试确定该加速度计的静态灵敏度系数k值；测量系统的固有
振荡频率及阻尼比系数 。

## Slide 470: 第11节 生物传感器简介

## Slide 471
生物传感器主要由两部分组成：
产生信号的敏感组件和处理信号的辅助仪器
敏感组件是整个生物传感器的核心
包括两个部分：敏感元件和换能器
敏感元件：是指对目标物进行选择性作用的生物活性单元
具有选择特异性功能的酶、抗体、DNA、核酸、
细胞受体和完整细胞等
换能器：能捕捉敏感元件与目标物之间的作用过程
将其表达为物理信号的组件
主要有：电化学器件、光学器件、热敏器件、
声波器件、压电器件等
传感器：
感受 转换
敏感元件 转换元件

## Slide 472
透氧膜
护套
阴极
阳极
电极主杆
引线插口
溶解氧电极
美国哈希公司

## Slide 473
被测物
敏感膜
透气膜
O2透过膜
H2O2透过膜
玻璃膜
透气膜
O2
H2O2
H
NH3
CO2
Pt阴极
Ag阳极
Pt阳极
Ag阴极
Ag-AgCl
Ag-AgCl
Ag-AgCl
电流
电流
电流
电流
电位
转换器
铂
银
1799年，伏特把一块锌板和一块银板浸在盐水里，发现连接两块金属的导线中有电流通过。
1836年，英国的丹尼尔对 “伏特电堆”进行了改良。
Daniell电池

## Slide 474
一、概论
生物传感器(化学、生物学、物理学、电子学…..)
生物传感器是利用生物关联物质选择分子的功能的化学传感器（敏感元件：生物材料，转换元件：电极）
生物感应元件的专一性
能够产生和待测物浓度成比例的信号传导器
与其它传感器不同的是生物传感器是：
以生物学组件作为主要功能性元件，能够感受规定的
被测量 /是基于它的生物敏感材料来自生物体。
生物传感器的工作原理：
决定于生物敏感元件与待测物质之间的相互作用。

## Slide 475
特点：
选择性好、噪声低、重复性好、
能以电信号直接输出
测量范围：
低分子—高分子：酶、微生物、免疫体、
复杂蛋白质等
现有传感器：
酶传感器、微生物传感器、免疫传感器、
半导体生物传感器、热生物传感器、
光生物传感器、压电生物传感器
生物传感器的工作原理：
决定于生物敏感元件与待测物质之间的相互作用。
主要有：
化学变化转化为电信号
将热变化转化为电信号
将光效应转化为电信号
直接产生电信号方式等方式

## Slide 476
酶传感器
葡萄糖传感器
微生物传感器
免疫传感器
酶FET
尿素酶FET
免疫FET
热生物传感器
光生物传感器
压电晶体传感器
生物关联模式
半导体复合模式
半导体复合模式
光电导复合模式
压电晶体复合模式
生物传感器
生物传感器的分类1：
按识别功能膜分类
按
材
料
按信号转换分类

## Slide 477: 生物传感器的分类2：
根据被测物与分子识别元件相互作用
产生传感器输出信号的方式分类：
1）生物亲和型生物传感器
被测物与分子识别元件上敏感物质具有生物亲和作用。即二者间能特异地相结合，同时引起敏感材料上生物分子的结构和固定介质发生物理变化，例如电荷、厚度、温度、光学性质(颜色或荧光)等变化。这类传感器称为生物亲和型生物传感器。
2）代谢型或催化型生物传感器
被测物与分子识别元件上的敏感物质相作用并产生产物，信号换能器将底物的消耗或产物的增加转变为输出信号，这类传感器称为代谢型或催化型生物传感器。

## Slide 478
二、生物传感器的工作原理
1、生物识别功能
生物体内具有各种选择性地识别特定化学物质的化学受体
化学受体：分子识别部位或信号转换部位
识别功能物质：
酶 高选择性、起催化作用
氧化还原酶 水解酶
（葡萄糖氧化酶） （尿素酶）
抗体 与免疫有关
激素受体 、结合蛋白质
微生物
特殊酶活性的小器官

## Slide 479
2、生物信号转换方式
1）化学变化转换为电信号方式
酶与被识别分子发生特异反应，产生特定物质的增减，
并将特定物质的增减量转换为电信号
2）热转换为电信号方式
进行分子识别时产生热变化，并将热变化转换为电信号
3）光转换为电信号方式
很多酶进行分子识别时产生化学发光，并将光变化转换
为电信号
4）直接诱导式电信号
进行分子识别时产生电信号变化

## Slide 480
3、 换能器
感知分子识别时的变化，转变成可以记录的信号
4、固定化技术
酶、抗体、微生物通常是水溶性的，与适当的载体结合变成不溶于水的并制成传感器用的识别功能膜，这种技术成为固定化技术。
受体
高分子膜
高分子网络

## Slide 481
5、电极与测量方式
1）电极： 氧电极O2、 H2O2电极、PH电极
CO2电极、NH3电极、NH4+电极（氨根）
2）测量方式
（被测物浓度变化转换成电信号方式）：
电流法 生化反应消耗或生成的电极活性
物质的电极板反应产生电流
氧电极O2、 H2O2电极
电压法 生化反应的粒子在识别功能膜上
产生的膜电位
CO2电极、NH3电极、NH4+电极

## Slide 482
3）静态测量法：生物传感器插入试液，边搅拌边测量
动态测量法：生物传感器插入试液池，让缓冲液连续流过测量池，在一定时间内将试液 注入测量。
记录器
放大器
电极
固定化
生物功能膜
记录器
取样器
压缩泵
电极
流动槽
电磁搅拌器
水
废液
电极
放大器
记录器
生物催化剂
（a）静态式
（b）动态式
（c）
反应器式

## Slide 483
4）例：
(1)酶电极 葡萄糖氧化酶(GOD)电极
GOD的催化：葡萄糖(C6H12O6)被氧化生成葡萄糖酸
(C6H12O7)和过氧化氢。
测量：通过氧电极(测氧的消耗)、过氧化氢电极(测H2O2的
产生)和pH电极(测酸度变化)来间接测定葡萄糖的含量。
构成：将GOD固定在上述电极表面
即可构成测葡萄糖的GOD传感器。
香港理工大学成功研发极灵敏的生物传感器，能针对性地反映唾液中的糖分水平。香港《文汇报》

## Slide 484
(2) 微生物电极 将微生物(常用的主要是细菌和酵母菌)作为敏感材料
固定在电极表面。
工作原理：
其一,利用微生物体内含有的酶(单一酶或复合酶)系来识别分子,这种类型与酶电极类似;
其二,利用微生物对有机物的同化作用,通过检测其
呼吸活性(摄氧量)的提高,即通过氧电极测量体系中氧的
减少间接测定有机物的浓度;
其三,通过测定电极敏感的代谢产物间接测定一些能被厌氧微生物所同化的有机物。
生物传感器是由固定化的生物敏感材料作识别

## Slide 485
抗体
非标识抗原
标识抗体
标识抗原
非标识抗原
标记型免疫传感器原理
上图：竞争法 下图：夹心法
抗体
在测定溶液中加入过氧化氢酶抗原，然后将抗体膜免疫传感器插入上述溶液中，这时传感器显示的电流值是由测定溶液中的溶解氧决定的
酶标法的基本原理是将抗原或抗体与酶用胶联剂结合
为酶标抗原或抗体
(3) 电化学免疫电极 将抗体或抗原直接固定在电极表面上。
传感器与相应的抗体或抗原发生结合的同时产生电势改变直接转变成电信号。
诊断：
原发性肝癌的甲胎蛋白(AFP或αFP);
诊断早期妊娠的hCG免疫;
测定人血清蛋白(HSA、胰岛素等等。

## Slide 486
(4) 电化学DNA电极
利用单链DNA(ssDNA)或基因探针作为敏感元件固定在固体电极表面
固定在电极表面的某一特定序列的ssDNA
与溶液中的同源序列的特异识别作用(分子杂交)
形成双链DNA(dsDNA)(电极表面性质改变),
同时借助一能识别ssDNA和dsDNA的杂交指示剂改变电流响应 检测基因及一些能与DNA发生特殊相互作用的物质
特点：电极、识别敏感物
质固定在电极上

## Slide 487
6、生物传感器的工作原理
被测溶液中待测物质—扩散进入生物功能膜---功能膜中敏感物质进行分子识别或生物学反应---基于化学、物理原理转变成相应比例电信号---输出
换能器
感受器
受体
酶
微生物
线粒体
抗体或抗原
电化学装置
电信号输出
电压输出
电流输出
被测对象
生物传感器工作原理示意图

## Slide 488
三、常用生物传感器
1、酶传感器
原理：被测物质 固定化酶膜 催化化学反应 生成消耗电极活性物质（O2、H2O2、CO2、NH3等) 电化测量装置（电极） 电信号

## Slide 489
2、葡萄糖传感器
原理： 葡萄糖（被测物） 葡萄糖氧化酶（GOD敏感膜） 氧化 氧减少 氧电极（隔膜型Pt阴电极 浸入NaOH溶液) 氧穿过隔膜到达Pt被还原 形成阴极电流 C6H12O6+O2 C6H10O6+H2O2
O2+2H2O+4e 4OH-

## Slide 490
3、微生物传感器
原理：有机化合物溶液（被测物） 微生物膜摄取（敏感膜） 吸入氧气放出二氧化碳 剩余氧气到达氧电极 阴极电流

## Slide 491
4、半导体复合模式传感器
生物场效应晶体管
离子感应膜或生物功能膜代替栅极金属膜
检测对象被吸附在功能膜受体上致使膜电位发生变化，漏电流发生变化。

## Slide 492
1）酶FET:
酶敏感膜
漏极
源极
铝引线
pHFET结构示意图

## Slide 493
2）免疫FET
抗体
有机膜
IMFET结构
IMFET测量电路
IMFET的结构与工作原理
抗体
有机膜
缓冲液
输出

## Slide 494
3、酶光电二极管
催化发光反应酶 检测过氧化氢
固化酶
透镜
结合处
N 型
P 型
R
V
酶 光 电 二 极 管

## Slide 495
4、压电晶体复合模式传感器
复着物的变化影响石英晶体的振动谐振频率
生物功能分子
衬底膜
电极
压电免疫传感器结构示意图

## Slide 496
本章小结：
1、生物传感器的工作原理
2、生物传感器的敏感元件
3、换能器的作用
4、固定化技术
5、生物场效应晶体管

## Slide 497
第12节 MEMS传感器
一、MEMS：微型电子机械系统（Micro-Electro Mechanical System）
由半导体微加工技术和超精密机械加工技术，将微型传感器、微型机构、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一体的微型器件或系统。
信号处理器
执行器
传感器
通信/接口
控制电路
被测量
控制目标量
MEMS传感器
敏感元件
检测处理
被测量
信号
特点：
微型化
多样化（材料、应用）
集成化
微尺度效应
批量化

## Slide 498
作者：以股会友 来自雪球发布于2015-03-15 20:30 MEMS传感器的分析和投资机会

## Slide 499
来自雪球发布于2015-03-15 20:30 MEMS传感器的分析和投资机会
三轴加速度传感器
室内导航 压力传感器
集成十个加速度传感器
和陀螺仪

## Slide 500
触觉传感器
MEMS 传感器
物理传感器
角速度传感器
惯性测量组合
压力传感器
流量传感器
温度传感器
磁场强度传感器
磁通传感器
电流传感器
电场强度传感器
电场传感器
位移传感器
噪声传感器
激光传感器
可见光传感器
红外传感器
热导率传感器
热流传感器
声表面波传感器
超声波传感器
可燃性气体传感器
毒性气体传感器
大气污染气体传感器
汽车用传感器
PH传感器
离子浓度传感器
生物浓度传感器
加速度传感器
力学传感器
电学传感器
磁学传感器
热学传感器
光学传感器
声学传感器
气体传感器
湿度传感器
离子传感器
生理量传感器
生化量传感器
化学传感器
生物传感器
作者：以股会友 来自雪球发布于2015-03-15 20:30 MEMS传感器的分析和投资机会

## Slide 501
美国ABM正面对准光刻机
光刻工艺
二、工艺

## Slide 502
真空镀膜设备
薄膜技术

## Slide 503
化学气相外延

## Slide 505
2、LIGA深层加工技术
上海微系统所：MEMS/NEMS技术
进料模板
注塑
脱膜
曝光
显影

## Slide 506
SiO2
Poly-Si
Al
二氧化硅，不溶于酸，
溶于氢氟酸及热浓磷酸
Si3N4是硅的氮化物中化学性质最为稳定的
（仅能被稀的HF和热的H2SO4分解）
多晶硅，不溶于硝酸和盐酸
溶于氢氟酸和硝酸的混酸中
铝的湿法刻蚀
80%磷酸，5%乙酸，5%硝酸，10%水
加热溶液（42-45度）
硝酸使铝氧化，磷酸移除氧化铝，
乙酸减低氧化速度

## Slide 507
图中间是一块可随运动力而上下可自由摆动的硅岛质量块,在其与周边固置硅连接的硅樑上刻制有一应变片，与另三个刻制在固置硅上的应变片组成一个惠斯顿测量电桥，只要外质量块随加速度力摆动，电桥的平衡即被破坏，惠斯顿测量电桥就输出一个与力大小成线性的变化电压△V
MEMS技术制作
车用TPMS专用传感器模块

## Slide 508
三、发展趋势
1、高精度
2、高可靠
3、微型化
4、微功耗
5、智能化
6、网络化
7、广领域
纳米级尺度

## Slide 509
本章要点：
1、MEMS 概念
2、技术特点
3、基本工艺
4、应用领域
5、发展趋势

## Slide 510: 一 、传感器的作用与在科技中的地位
从科技发展中体会
从科技现状中发现
从未来发展中推想
  信息技术、新材料、新能源、生物技术、海洋技术、空间技术、智能技术…
  科学研究、工农业生产、健康医疗、环境保护…
(理解)
复习

## Slide 511: 二、传感器的基本理论
什么是传感器 （掌握）
  国标定义
  定义的核心内容
  定义的发展
传感器工作物理基础（了解）
  基本定律：守恒定律，场定律，物质定律，统计法则
传感器的分类（理解掌握 ）
传感器的数学模型（理解掌握 ）
  静态特性
    灵敏度
    分辨率
    线性度（不同表示方法，线性度不同）

## Slide 512
传感器的数学模型
  动态特性
    理解传递函数与传递函数分解
      输入动态，响应特性：幅频特性
      分解： 复杂系统 若干0阶、1阶、2阶串连而成、若干1阶、2阶系统并联而成
    0阶
    1阶动态响应
    2阶动态响应
静态灵敏度
系统时间常数
固有振荡频率
阻尼系数
对系统幅频特性的影响（掌握）

## Slide 513: 三、传感器
1. 原理 (掌握）
  电阻应变效应、压阻效应
  光电效应（内外）、热释电效应
  光纤的传输特性：损耗、偏振态、光程差、多普勒效应
  压电效应（压电方程）（正反）
    表面波传感器原理
  半导体温度传感器原理
  半导体湿度传感器原理
  半导体气体传感器原理
  半导体磁敏传感器原理
  Z器件的工作原理
  MEMS 传感器概念
  生物传感器 （了解）

## Slide 514
2. 传感器材料（理解掌握）
  材料特性
    设计应用于传感器时所需考虑的问题
    制作中采用的工艺
  金属丝
    丝，箔，膜
    横向效应
  压阻材料
    矩阵系数形式
    方程的应用
    材料的切割
  光电材料
    半导体物理特性
    热释电材料（陶瓷）
    外电子发射阴极材料
    特性
  光纤
    物理特性
    传光特性
    特点
    模式
    耦合
  压电晶体
    不同材料－>不同的压电方程
    方程的应用
    使用中材料切割——与使用——施压与取出电压
  表面波材料
    换能器的作用
  半导体材料
    单元素、化合物、陶瓷
    针对不同被测对象，材料制备的特点

## Slide 515
3. 传感器结构
  电阻应变计
    弹性元件
  压阻应变计 （X型 ）
    微加工技术的应用
  光电式传感器
    光电管
    光电倍增管
    光敏电阻
    光电二极管、三极管
    光电池
    雪崩式光电二极管
    半导体色敏管
    CCD
    PIN管
    光电耦合器件
(理解掌握其基本原理是如何通过巧妙结构的设计，实现对象的探测)
  压电加速度传感器 ，压电谐振传感器
  声表面波传感器
    叉指换能器
    压力、热敏、气敏、电力、加速度、流量传感 器
  半导体传感器
    热敏电阻
    PN结热敏传感器
    元素湿度传感器
    陶瓷湿敏传感器（薄膜，厚膜）
    MOFET
    气敏（电阻型气敏）传感器
    磁敏传感器 霍尔器件、磁阻器件、磁二极管三极管
  光纤强度探测
  干涉型光纤传感器
    光纤干涉仪 ，耦合器
    声、光、磁、电流传感器
变磁阻式传感器
电感式传感器
差动变压器式压力传感器
螺管形差动变压器
光纤光栅传感器
Z-半导体敏感元件
MEMS

## Slide 516
4. 特性参数
  表征各个不同传感器的特性参数：灵敏度等通用参数
  电阻应变计 长度L对测量频率的影响
  光电式传感器
    伏安特性
    暗电流
    光照特性
    光谱特性
    频率特性
  光纤传感器
    数值孔径
    传播模式
    传播损耗
动态特性
  热敏电阻
    标称电阻
    电阻温度系数
    时间常数
  湿度传感器
    湿度量程
    温度系数
  磁敏传感器
    霍尔灵敏度
    零位误差（B＝0， ＝0时的 0）

## Slide 517
5. 检测方法（掌握）
  桥路检测
  光强度检测，光相位检测
  光的零差检测
6. 补偿 （掌握）
  温度补偿
    电路补偿
    电桥补偿
    差分放大
    材料补偿（双单丝器件）
    恒流源补偿（霍尔元件，控制电流变化）
7. 应用 （掌握）
  各种传感器的基本应用
  被测量的测量方法
  传感系统设计